„ Dostawa i montaż drzwi o odporności ogniowej w Muzeum Narodowym w Poznaniu”

- oznaczenie sprawy AZ-48/U/2020

PYTANIA – ODPOWIEDZI (I)                                                                                   7.09.2020 r.

Do zapytania ofertowego wpłynęły następujące pytania:

„Czy drzwi z zapytania muszą mieć zawiasy ze stali nierdzewnej?

Nasz produkt ma zawiasy malowane w kolorze drzwi.

Wersja ppoż., ma jeden zawias ze sprężyna samozamykającą.”

Odpowiedź – tak,  drzwi muszą mieć zawiasy ze stali nierdzewnej, zgodnie z opisem.