„Malowanie sal ekspozycji stałej  w  Muzeum Narodowym w Poznaniu”

– znak sprawy AZ-54/U/2020

PYTANIA – ODPOWIEDZI (III)                                                                                   28.09.2020 r.

W postępowaniu wpłynęły kolejne pytania;

„Czy trzeba izolowac plamy ,farba olejna czy AQUASPERRGRUND FEIN Caparola. ”

Odpowiedź

Zgodnie ze sztuką budowlaną, tak aby pomalowane plamy zacieków na suficie nie były widoczne.

„1. Po wizji lokalnej okazuje się, że jedno z pomieszczeń pokryte jest na ścianach raufazą - czy zamawiający wymaga jej usunięcia i wygładzenia ścian przed malowaniem?

2. Ponieważ zalanie miało miejsce w lipcu, istnieje prawdopodobieństwo, że zalane konstrukcje budynku mogą być jeszcze wilgotne. Czy Zamawiający bierze pod uwagę dosuszanie ścian na własny koszt i we własnym zakresie, jeśli po rozpoczęciu prac okaże się, że ściany te są mokre?

3. Po wizji lokalnej zakres prac wydaje się być na tyle duży, że dwa tygodnie zasugerowane w zapytaniu ofertowym - nie wystarczą. Czy Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu prac? ”

Odpowiedź

- Nie, tapety nie należy usuwać tylko pomalować.

- Ściany po zalaniu były dosuszane, są suche i gotowe do prac malarskich

- W zapytaniu ofertowym wyznaczono czas wykonania na ponad dwa tygodnie:  od 19 października do 5 listopada 2020 r – termin pozostaje bez zmian.

Termin składania ofert – bez zmian, tj. do 29.09.2020 do godz. 11.00