AZ-68/U/2020                                                                                                                        15.10.2020

„Położenie wykładziny PCV w pomieszczeniach biurowych Muzeum Narodowego w Poznaniu” - znak sprawy AZ-68/U/2020

Wyjaśnienia do opisu przedmiotu zamówienia

Dotyczy Gmachu Głównego MNP (III piętro):

Określona w opisie przedmiotu zamówienia powierzchnia całkowita 270m2 dziewięciu pomieszczeń biurowych, w których ma być położona wykładzina PCV nie uwzględnia powierzchni zakładek, jest powierzchnią podłogi.