AZ-50/U/2020                                                                                                          Załącznik 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w Muzeum Narodowym w Poznaniu”

– znak sprawy AZ-50/U/2020

Prace związane z oświetleniem awaryjnym i ewakuacyjnym, w zakresach określonych poniżej należy wykonać w Muzeum Pałac w Rogalinie – będącym oddziałem Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Poznaniu

- Muzeum Pałac w Rogalinie:

- wymiana opraw oświetlenia awaryjnego, demontaż istniejących opraw, dostawa, montaż, podłączenie i uruchomienie nowych opraw oświetlenia awaryjnego, ledowego typu HELIOS -  100 szt.

- wykonanie  pomiarów  natężenia oświetlenia awaryjnego.

- Gmach Główny MNP

- wykonanie instalacji, dostarczenie i zamontowanie opraw oświetlenia awaryjnego, ledowego

6 W - 31 szt.

- wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego (EXIT), dostarczenie i zamontowanie opraw oświetlenia ewakuacyjnego, ledowego 1-3 W -   13 szt.

Uwaga  - instalację należy wykonać jako natynkową (w rurkach osłonowych), dla  każdego obwodu należy wykonać osobne zabezpieczenie w istniejących rozdzielniach elektrycznych.  Przewiduje się zużycie około 900 mb przewodu Cu 3x1,5 YDY

- po zakończeniu prac należy dokonać pomiarów elektrycznych dla  poszczególnych obwodów oraz pomiaru natężenia oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego.

- prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.