AZ-60/U/2020                                                                                                                                     Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji Pracowni Konserwacji Sztuki Użytkowej w kuchni królewskiej — budynku Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz sprawowanie nadzoru autorskiego”- znak sprawy AZ-60/U/2020

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej  modernizacji PKSU mieszczącej się w piwnicach budynku,

(projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiary, informacja dot. BIOZ, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski), która  stanowić będzie opis przedmiotu zamówienia dla przyszłego postępowania przetargowego,

- uzyskanie uzgodnień i pozwoleń,

- sprawowanie nadzoru autorskiego na etapie realizacji.

Ad A)

- Przed opracowaniem dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest wykonać:

- Inwentaryzację poziomu  -1   budynku administracyjnego MSU tzw.  Kuchni Królewskiej  (powierzchnia pracowni, magazynek, korytarz, schody) obejmującą  architekturę oraz  instalacje i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, wentylacyjne, elektryczne, c.o.  i in.

- Dokumentację stanu zachowania konstrukcji,  ścian, tynków, posadzek, stolarki, systemu wentylacji.

- Analizę przyczyn uszkodzeń, w tym diagnozę konstrukcyjnych pęknięć posadzki, pęknięć ścian i tynków oraz uszkodzeń i  zawilgocenia murów i tynków.

- Badania i ekspertyzy m.in stopnia zawilgocenia  murów i tynków, konstrukcji, systemu wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej  i in. niezbędne do prawidłowej oceny. Analiza powinna być przeprowadzona  w oparciu o stan faktyczny i istniejącą dokumentację ( w odniesieniu do pkt 1.2) wyżej)

- Wytyczne do sporządzenia dokumentacji projektowej,

- Przyjęte w Projekcie rozwiązania modernizacyjne przed złożeniem do odbioru należy uzgodnić z zespołem muzealnym powołanym przez MNP  do konsultacji projektu.

- Wytyczne opisowe i rysunkowe należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się.

- Wytyczne mogą ulec zmianie w procesie projektowania.

- Dokumentacja projektowa powinna uwzględnić:

- Projekt modernizacji naprawczej wnętrz  z podaniem  technologii i materiałów oraz zakresów niezbędnych  prac - zabiegów niwelujących  przyczyny uszkodzeń (w odniesieniu do  pkt. 1. 2) i 3) wyżej) ze szczególnym uwzględnieniem projektu izolacji przeciwwilgociowej/przeciwwodnej.

- Projekt modernizacji pracowni wraz z magazynkiem i schodami wg poniższych wskazań:

- Podział przestrzeni  pracowni  (pom. 02 – 07) na dwie strefy,  dostosowane do  różnej specyfiki prac, pod względem wykończenia posadzek, systemu wentylacji, szczelności  drzwi i in.:

-strefa I ( pom. 04, 05, 06, 07) –   obciążenie pyłami, oparami  chemicznymi, hałasem;     stanowiska pracy „mokrej”

-strefa II (pom. 02, 03, 08,09) – pomieszczenie biurowe, socjalne i tzw. pracownie „czyste”.

- Adaptacja pom. 01 na magazynek chemiczny z wyposażeniem  -  specjalistyczną szafą  do przechowywania substancji chemicznych.- zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Modernizacja schodów wejściowych z poziomu 0 do  pracowni, czyli poziomu -1, z uwzględnieniem  konieczności wnoszenie ciężkich przedmiotów, obiektów  muzealnych.

- Pom. 03  - wyposażenie i adaptacja do funkcji biurowej ( stanowisko komputerowe) oraz socjalnej (zlew, miejsce do spożywania posiłków).

- Posadzki w strefie I i II oraz pom. 01 dopasowane do specyfiki prac, bez progów, uskoków między pomieszczeniami.

- System wentylacji dopasowany do specyfiki prac w poszczególnych pomieszczeniach, niezależny w strefach I I II. W strefie I wentylacja mechaniczna, w strefie II wentylacja grawitacyjna,  w pom. 04 dygestorium. W pom. 06  wyciąg do pyłu/ pochłaniacz.

- Drzwi między strefami I i II - szczelne, dwuskrzydłowe.

- Drzwi główne do pracowni – dwuskrzydłowe  z systemem zamykania/ wejścia na kartę.

- Stolarka okienna zaopatrzona w moskitiery,  rolety wewnętrzne w pom.  03, rolety wewnętrzne odcinające światło w pom.  08 i 09.  W pom. 04 okno z systemem otwierania z poziomu posadzki.

- Systemy instalacji  p.poż., alarmowej, podłączenie do systemowego  monitoringu temperatury i wilgotności.

- Instalacje elektryczne, gniazda elektryczne dostosowane do stanowisk pracy.

- W pom. 04  dwa stanowiska do pracy z wodą:  na poziomie posadzki oraz nablatowe;  z systemem filtrów wyłapujący zanieczyszczenia.

- Ściany przy stanowiskach pracy oraz zlewach wykończone powierzchniami zmywalnymi, odpornymi na wodę i chemikalia.

- Systemy do podwieszania obiektów w pom. 06, 08, 04 o nośności do 100 kg.

- Oświetlenie  dopasowane do funkcji poszczególnych pomieszczeń i charakteru pracy  (świetlówki światła dziennego).

- W pom. 05 zabudowy, szafy do przechowywania obiektów muzealnych oraz  do magazynowania sprzętu i materiałów.

- Od strony formalnej komplet dokumentów zawierać będzie:

- Projekt budowlany w ilości 5 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej (format dwg i pdf), opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności spełniający wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462)

- Projekt wykonawczy wszystkich branż w ilości 2 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej (format dwg i pdf)

- Przedmiar robót – sporządzony dla wszystkich branż i robót – w ilości: 2 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej (format pdf),

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – w ilości: 2 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej (format pdf)

- Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności zgodnie z art. 21a ust.1a ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126) - w ilości: 4 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej (format pdf)

- Kosztorys inwestorski – sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej, w oparciu obowiązujące w tym zakresie przepisy, w szczególności w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych (Dz.U. 2004 Nr 130, poz. 1389) – w ilości:  2  egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej (format pdf).

- Pozycje 1, 2 i 3 sporządzone zostaną w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129 ze zmianami).

Ad B)

Uzyskanie wszelkich  uzgodnień i pozwoleń wymaganych prawem, w tym pozwolenia na budowę.

Ad C)

Sprawowanie nadzoru autorskiego na etapie realizacji.

Zostanie zawarta odrębna umowa uwzględniająca wynagrodzenie za  nadzór autorski określone w złożonej ofercie do postępowania AZ-60/U/2020

Zamawiający wymaga potwierdzenia w formularzu ofertowym związania ofertą w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego przez okres 3 lat.