AZ-24/U/2020                                                                                                                                        Załącznik 1

Opis przedmiotu zamówienia – art. elektrotechniczne

| L.p | Nazwa | szt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Żarówka led, E-27, 10W Maxled, Warm, White | 200 |
| 2. | Żarówka świecowa E14 halogen 42W | 200 |
| 3. | Żarówka E27 halogen 53W | 100 |
| 4. | Żarówka świecowa led, E-14,4W,Filament | 160 |
| 5. | Żarówka świecowa led, E-14,7W ,Warm, White | 100 |
| 6. | Naświetlacze led 50 W, IP 65(z czujn. ruchu)(LEDVANCE) | 1 |
| 7. | Naświetlacze led 100 W, IP 65(LEDVANCE) | 4 |
| 8. | Naświetlacze led 50 W, IP 65(LEDVANCE) | 8 |
| 9. | Statecznik elektroniczny 2X36 W | 4 |
| 10. | Świetlówka 60cm 18W/840 Piła,G13 | 150 |
| 11. | Świetlówka 120cm 36W/840 Pila,G13 | 100 |
| 12. | Świetlówka 150cm, 58W/840 PILA,G13 | 125 |
| 13. | Świetlówka led T8 120, 4500K Biała neutralna OSRAM, G13 | 20 |
| 14. | Starter S2 | 100 |
| 15. | Starter S10 | 200 |
| 16. | MAXLED, 5W, GU-10, 250V,Warm, White 120° | 20 |
| 17. | OSRAM DULUX L 18W,840,2G11,Cool, White | 40 |
| 18. | OSRAM DULUX D 26W,840,G24d-3,Cool, White | 50 |
| 19. | PHILIPS MASTER PL-, T42W/840 4P | 50 |
| 20. | OSRAM Halostar, STARLITE, 35W,GY 6,35 | 40 |
| 21. | OSRAM HALOLINE 48W,74,9 mm,R7s | 20 |
| 22. | OSRAM HALOLINE 100W,74,9 mm,R7s | 15 |
| 23. | Przekaźnik bistabily Bis 411/230V | 10 |
| 24. | Gniazdo wtynkowe podwójne z bolcemSIMON10+ramka,białe | 20 |
| 25. | Gniazdo wtynkowe pojedyńcze z bolcemSIMON10+ramka,białe | 10 |
| 26. | Wyłącznik podwójny SIMON10+ramka biała | 10 |
| 27. | Wyłącznik schodowy(zmienny), SIMON10+ramka ,biały | 10 |
| 28. | Świetlówka Osram L,G 5,13W,/840 | 6 |
| 29. | Żarówka led , GU-10,10 W biała ciepła, 36°, | 30 |
| 30. | Żarówka GU-10,230V, led, ES 111 | 20 |
| 31. | Żarówka G 5,3, 12V, 50W,36°, | 30 |
| 32. | Włącznik natynkowy hermetyczny | 10 |
| 33. | Gniazdo natynkowe podwójne | 15 |
| 34. | Przedłużcz listwowy 3 gniazda,3X1,5 mm², 3mb | 5 |
| 35. | Przedłużcz listwowy 3 gniazda,3X1,5 mm², 5mb | 5 |
| 36. | Lampa led, Panel świetlówka 150 cm,72W, biały dzienny | 10 |
| 37. | listwa do przedłużacza bez wyłącznika zuziemieniem, 3 gniazda | 5 |
| 38. | Przewód OMY linka, 3X1,5mm², biały | 50 |
| 39. | Przewód OMY linka, 3X1,0 mm², biały | 50 |
| 40. | Oprawa awaryjna 3W,3H (STARLET EXTERNAL) | 20 |
| 41. | Zabezpieczenie nadprądowe LEGRAND B 25A 3-faz | 6 |
| 42. | Zabezpieczenie nadprądowe LEGRAND B 16A 1-faz | 10 |
| 43. | Zabezpieczenie nadprądowe LEGRAND C 10A 1-faz | 5 |
| 44. | Zabezpieczenie różnicowo-prądowe LEGRAND RX 30mA 40A 3-faz | 1 |
| 45. | Zabezpieczenie różnicowo-prądowe LEGRAND RX 30mA25A 1-faz | 2 |
| 46. | Zabezpieczenie różnicowo-prądowe LEGRAND RX 30mAB-16 | 2 |
| 47. | Bezpiecznik topikowy 16A | 20 |
| 48. | Bezpiecznik topikowy 10 A | 10 |
| 49. | Lampa led LUGSTAR 1x24W/230V, 2500lm/840 MAT | 10 |
| 50. | Lampka led Esperanza na ESB (EA147K) czarna, zimne światło | 10 |
| 51. | Zasilacz akyga 5V/1A/5W typ AK-CH-03BK | 10 |
| 52. | Kabel USB, czarny (pan-pani) 2-3mb | 10 |
| 53. | Puszki natynkowe białe 80x80x40 biała | 5 |
| 54. | Listwa przepięciowa Qoltec 5mb, 5 gn | 5 |
| 55. | Lampa wisząca liniowa, biała AROSA 1,25m, światło dzienne ciepłe 3000 K (załącznik) | 6 |
| 56. | Kołki rozporowe ze śrubą ф 6 | 50 |
| 57. | Kołki rozporowe ze śrubą ф 8 | 50 |
| 58. | Wyłącznik nadprądowy B 10 | 2 |
| 59. | Złączki WAGO 2,5-4 mm² linka 3 piny | 10 |
| 60. | Złączki WAGO 2,5 mm² drut 2 piny | 30 |
| 61. | Złączki WAGO 0,5-2,5 mm² drut 4 piny | 30 |
| 62. | Złączki WAGO 0,5-2,5 mm² drut 3 piny | 40 |
| 63. | wkręty do płyt gipsow -kart 30 mm | 100 |
| 64. | Przewód miedziany okrągły YDY 3x2,5 mm² | 100 |
| 65. | Przewód miedziany okrągły YDY 3x1,5 mm² | 100 |
| 66. | Klej do klejarki przezroczysty | 10 |
| 67. | Wyłącznik różnicowy 1-faz B 16A | 2 |
| 68. | Gniazda natynkowe podwójne z uziemieniem białe | 8 |
| 69. | Wyłącznik dwubiegunowy biały natynkowy | 1 |
| 70. | Korytka kablowe białe25x15 mm | 40 |
| 71. | Lampa sufitowa ledowa natynkowa 150 cm/70W IP 20 barwa dzienna ciepła | 7 |
| 72. | Opaska zaciskowa 200x 2,5 mm biała | 100 |
| 73. | Opaska zaciskowa 200x2,5mm czarna | 100 |
| 74. | Pokrywka do puszki biała ф 60 uniwersalna | 10 |
| 75. | Puszka podtynkowa 60 mm do płyt gipsowo kartonowych | 10 |
| 76. | Kratka wentylacyjna 14X14cm | 2 |