„ Położenie parkietu dębowego  w sali  Muzeum Narodowego w Poznaniu”

- oznaczenie sprawy AZ-53/U/2020

6.10.2020

ZMIANA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający wprowadza zmianę w opisie przedmiotu zamówienia polegającą na zmniejszeniu metrażu położenia parkietu ze 180 m2 do 140 m2.

Pkt 2 zapytania ofertowego otrzymuje następujące brzmienie

„Opis przedmiotu zamówienia:

zamówienie obejmuje przygotowanie posadzki (wyrównanie),  położenie parkietu dębowego w jodełkę  na powierzchni 140 m2 (klasa II) wraz z dębowymi listwami przypodłogowymi, szlifowanie i lakierowanie.”

Termin składania ofert pozostaje bez zmian,

oferty należy składać w terminie do 9.10.2020 r. do godz. 11 uwzględniając powyższą zmianę.