Poznań, 28.02.2022 r.

AZ.281.2.3.2022

dot. postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie oraz konserwacji stolarki okiennej i zewnętrznej drzwiowej w Zamku w Gołuchowie, Oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ

W oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

- W Specyfikacji Warunków Zamówienia jest warunek, że montowane okna i drzwi muszą spełniać wymogi określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą. Natomiast w projekcie prac budowlano-konserwatorskich są zapisy, że zawiasy oraz klamki okienne i drzwiowe mają być na wzór istniejących. Są to zapisy wykluczające się, ponieważ okucie,aby spełniało normy odporności na włamanie musi być systemowe.

Odpowiedź: Wymogi określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą, dotyczące okuć ( zawiasy, klamki ) należy uwzględnić w stolarce okiennej podlegającej wymianie i zlokalizowanej na poziomie piwnicy ( O10 - 4 szt. ; O38 ÷ O45 ; O45a ).

- W projekcie prac budowlano-konserwatorskich opisany jest rodzaj szklenia: " z szybami zewnętrznymi ze szkła walcowanego, szybami wewnętrznymi ze szkła zwykłego, z warstwą niskoemisyjnej folii blokującej przepływ promieni UV.
Szkło walcowane nie jest produkowane. Jaka  ma być transmisja promieni UV w folii ?

Odpowiedź Zgodnie z projektem należy szklić szkłem walcowanym. W sytuacji braku możliwości zakupu szkła walcowanego, Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie szyb ze szkła konserwatorskiego do renowacji obiektów zabytkowych.

- W Specyfikacji Warunków Zamówienia zawarty został warunek, iż osoba kierująca pracami konserwatorskimi ma spełniać wymagania, o których mowa w art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U.2003 nr 162,poz. 1568), tj.: ukończyła studia drugiego  stopnia lub jednolite studia magisterskie w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków.

Bardzo proszę o informację czy osoba kierująca pracami konserwatorskimi, która ukończyła jednolite studia magisterskie w zakresie konserwacji malarstwa spełnia warunek.

Odpowiedź: Zamawiający uzna spełnianie warunku w przypadku osoby kierującej pracami konserwatorskimi, która ukończyła jednolite studia magisterskie w zakresie konserwacji malarstwa.

- Zwracam sie z pytaniem czy w stolarce okiennej należy zastosować pakiety szybowe ze szkłem 4/16/4 o który nie spełnia wymaganych prawem budowlanym współczynniku przenikania ciepła, czy też pakiety zgodne z obowiązującymi normami (współczynnik 0.9)?

Odpowiedź: Transmisja promieni UV folii powinna wynosić 0 ÷ 1 %. W stolarce okiennej należy zastosować pakiety szybowe zgodne z opisem na rysunkach stolarki okiennej.

(-) Tomasz Łęcki

Muzeum Narodowe w Poznaniu