## Arkusz1
Załącznik nr 1a do SWZ nr AZ.281.2.15.2022
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Specyfikacja biblioteka taśmowa
LP | Cecha | Wartość parametru
|  | Minimum | Maximum
1 | Wielkość obudowy | 0U | 2U
2 | typ obudowy | Rack
3 | Sposób montażu serwera | Szyny umożliwiające pełne wysunięcie z szafy rack
4 | Typ napędu | LTO-7
5 | Kompatybilność wsteczna napędu | LTO-5 ( odczyt) ; LTO-6 ( zapis / odczyt)
6 | Liczba napędów taśmowych | 2
7 | Interfejs systemu taśmy | SAS
8 | Bufor danych | 1000 MB
9 | Strumień danych | 6 Gb/s
10 | Rodzaje zapisu | Bez kompresji / z kompresją
11 | Zasilanie | 230 V, 60 Hz ( dopuszczalne wahania +/- 5%), prąd zmienny
12 | Liczba gniazd | 24
Specyfikacja nośników taśmowych LTO
LP | Cecha | Wartość parametru
|  | Minimum | Maximum
1 | Rodzaj nośnika taśmowego LTO | Kompatybilny z napędem biblioteki taśmowej
2 | Rodzaj etykiet taśmowych LTO z kodem kreskowym | Zgodny z rodzajem nośnika taśmowego
3 | Rodzaj nośnika czyszczącego LTO | Zgodny z rodzajem nośnika taśmowego
4 | Ilość nośników taśmowych LTO | 50
5 | Pojemność kasety bez / z kompresją | 6TB / 15 TB
6 | ilość etykiet nośników taśmowych LTO z kodem kreskowym | 200
7 | Ilość nośników czyszczących LTO | 2
*Specyfikacja serwera kopii zapasowej
LP | Cecha | Wartość parametru
|  | Minimum | Maximum
1 | Wielkość obudowy | 0U | 5U
2 | Sposób montażu serwera | Szyny umożliwiające pełne wysunięcie z szafy rack
3 | Środowisko Pracy - dopuszczalna temperatura otoczenia | 5°C | 40°C
4 | Płyta główna | Posiada możliwość integracji wewnętrznej pamięci flash dla hypervisor, niezależną od dysków twardych
5 | Procesor - ilość | 1 | 2
6 | Wydajność procesora | 15 000 pkt w teście wydajności www.cpubenchmark.net
7 | Pamięć RAM - pojemność | 2 x 32 GB, DDR4, 2900MHz
8 | Kontroler dysku - ilość | 2
9 | Kontroler dysku - typ | 3.0 SAS
10 | Kontroler dysku - pamięć cache | 2 GB
11 | Ilość gniazd SAS | 3
12 | Zainstalowane dyski twarde | 2 x 1.8TB SAS (12G, 10K RPM, Hot-Plug) + 44 x 4 TB SATA (6G, 7.2k RPM, Hot-Plug)
13 | Wnęki na dyski twarde | 46
14 | Napęd zintegrowany | DVD-RW
15 | Kontroler LAN | 2 x 1Gb/s, wsparcie dla iSCSI (zintegrowany w obudowie serwera, nie zajmujący PCIe)
16 | Porty | 1 x VGA, 4 x USB 3.0 ( 2 x przód i 2 x tył obudowy)
17 | Zasilanie | 200 - 240 V, 50 - 60Hz, Hot-Plug + zasilacz nadmiarowy tożsamy z głównym
18 | Chłodzenie | Redundantne wentylatory Hot-Plug
19 | Kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania | IPMI 2.0
20 | Wsparcie OS | Microsoft Windows Serwer 2016, WMWare vSphere 6.0, SUSE Linux, RHEL 7
21 | **Oprogramowanie | Microsoft Windows Serwer 2019 Standard - licencja dożywotnia, dająca dostęp dla 5 urządzeń (CAL), zezwalająca na dostęp zdalny dla 5 urządzeń ( RDS CAL)
Veeam Backup & Replication
22 | Okablowanie | 2 x 4m producenta serwera IEC 320 C14 - C13
* Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w postaci dostarczenia serwera z macierzą. Serwer spełniać ma wymagania podane w specyfikacji a macierz uzupełniać brakujące dyski. Ponadto macierz musi być wyprodukowana przez tego samego producenta co serwer i być w 100% kompatybilna z serwerem
** Zamawiający jest uprawniony do korzystania z licencji przeznaczonych dla placówek edukacyjnych