Załącznik nr 1b do SWZ nr AZ.281.2.17.2022

WYTYCZNE PROJEKTOWE

Projekt modernizacji i renowacji wnętrz budynku Ratusza – Muzeum Poznania

I. Zakres prac wspólny dla wszystkich pomieszczeń:

- nowy projekt elektryczny/ nowe oświetlenie

- system antywłamaniowy, monitoring

- niskie prądy (WI-FI, Internet, telefony), utworzenie kanału dla instalacji niskich prądów między kondygnacjami od parteru do III piętra z rewizjami na poszczególnych kondygnacjach

- modernizacja systemu ppoż.

- projekt aranżacji wystawy stałej i realizacja

- renowacja drewnianych drzwi i okien łącznie z wymianą wewnętrznych przeszkleń na UV (z wyjątkiem pomieszczeń pozycja: 2, 3, 9, 10, 15,16)

- malowanie ścian

- modernizacja centralnego ogrzewania: wymiana lub malowanie grzejników i renowacja maskownic; wymiana termoregulatorów

UWAGI:

- (dot. remontu w całym budynku) – wszystkie instalacje chowane pod tynk

- system antywłamaniowy, monitoring oraz system ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzgadniane z szefem ochrony Muzeum Narodowego w Poznaniu.

| Lp. | Nazwa i nr pomieszczenia | Funkcja dotychczasowa | Nowa funkcja | Zakres prac |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. | Pracownia naukowa Gabinet kierownika oddziału Muzeum - parter | biuro | ekspozycja | - prace konserwatorskie przy ścianach i sklepieniach - Konserwacja kamieniarki – dwa portale, schody i balustrada w narożniku płd-zach, parapety - renowacja piaskowcowych posadzek i cokołów |
| 1. | Sala Renesansowa – I piętro; nr 9 | ekspozycja | Bez zmian | - program prac konserwatorskich przy ścianach i sklepieniach w oparciu o udokumentowane badania konserwatorskie - Konserwacja kamieniarki – dwa portale, schody i balustrada w narożniku płd-zach, parapety - renowacja piaskowcowych posadzek i cokołów |
| 2 | Pomieszczenie w narożniku płd-zach w Sali Renesansowej; nr 9 | magazynek | ekspozycja | - powiększenie otworu i wstawienie nowych drzwi - wprawienie nowych – podwójnych okien wraz z drewnianymi parapetami - renowacja piaskowcowej posadzki i cokołów - wymiana umywalki wraz z osprzętem lub jej likwidacja |
| 3 | Mała klatka schodowa z Sali Renesansowej na II p.; nr 9 | komunikacja | Bez zmian | - renowacja drewnianych stopni - wymiana okien na podwójne wraz z drewnianymi parapetami -renowacja metalowej balustrady |
| 4 | Sala Królewska – I piętro; nr 8 | ekspozycja | Bez zmian | - program prac konserwatorskich przy ścianach i sklepieniach w oparciu o udokumentowane badania konserwatorskie - konserwacja kamieniarki – dwa filary, dwa portale, kominek - renowacja piaskowcowych posadzek, cokołów i parapetów |
| 5 | Sala Sądowa – I piętro; nr 7 | Ekspozycja | Bez zmian | - program prac konserwatorskich przy ścianach i sklepieniach w oparciu o udokumentowane badania konserwatorskie - konserwacja kamieniarki – parapety - konserwacja portalu prowadzącego na klatkę schodową - konserwacja rzeźby – pomnika króla Stanisława Augusta Poniatowskiego - renowacja piaskowcowych posadzek i cokołów |
| 6 | Klatka schodowa | komunikacja | Bez zmian | - winda (od poziomu parteru na 3. piętro) - likwidacja grzejników (w pionie wieży od parteru do 2. piętra) - renowacja schodów i balustrady (od parteru do 2. piętra) - renowacja piaskowcowych posadzek, cokołów i parapetów |
| 7 | Podest 2. pietra | komunikacja | Bez zmian | - nowa drewniana podłoga - uporządkowanie i schowanie instalacji - przebudowa biegu schodów – patrz pracownia naukowa nr 12 |
| 8 | Sala Wielka – II piętro; nr 11 | ekspozycja | Bez zmian | - renowacja drewnianych stropów - renowacja drewnianych parapetów - nowa drewniana podłoga - likwidacja starej skrzynki rozdzielczej |
| 9 | Północna wieżyczka w Sali Wielkiej; nr 11 | ekspozycja | Bez zmian | - nowe podwójne okno z drewnianym parapetem - nowa drewniana podłoga |
| 10 | Południowa wieżyczka w Sali Wielkiej; nr 11 | magazynek | ekspozycja | - nowe podwójne okna z parapetami – 8 sztuk - nowa drewniana podłoga - renowacja metalowych drzwiczek – 2 sztuki - nowy drewniany podest (wyjście na „złoty” balkon) - likwidacja nieczynnej rury kanalizacyjnej (w przestrzeni powyżej) |
| 11 | Sala Południowa – II piętro; nr 10 | ekspozycja | ekspozycja | - renowacja drewnianych stropów - renowacja drewnianych parapetów - nowa drewniana podłoga |
| 12 | Pracownia naukowa – II piętro; nr 12 | Pracownia naukowa | ekspozycja | - renowacja drewnianych stropów - renowacja drewnianych parapetów - nowa drewniana podłoga - przebicie otworu drzwi w ścianie wschodniej prowadzące na podest 2. piętra |
| 13 | III piętro – podest | biblioteka | Pomieszczenie techniczne/ biblioteka | - nowe schody - likwidacja metalowej kraty - usunięcie przeszkleń - renowacja podłogi - renowacja metalowych drzwi – 2 sztuki - zamknięcie dostępu na wieżę |
| 14 | III piętro – przestrzeń socjalna |  |  | - zainstalowanie klimatyzatora - nowa aranżacja - skonstruowanie wejścia na dach – okno od strony południowej |
| 15 | III piętro: magazynki | magazyny | Bez zmian | - wymiana drzwi - nowe drewniane podłogi - wymiana okien na podwójne |
| 16 | IV piętro i wyżej | komunikacja | Bez zmian | - nowe podwójne okna - renowacja metalowych schodów i balustrad |
| 17 | Pracownia naukowa na parterze; nr 6 | Pracownia naukowa | ekspozycja | - wymiana posadzki na kamienną - renowacja kamiennych parapetów |

II. Ogólne wytyczne w sprawie dostępności obiektu dla osób ze specjalnymi potrzebami:

- Stworzenie projektu zgodnie z zasadą:

- uniwersalnego projektowania - „projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwe największym stopniu, bez potrzeb adaptacji lub specjalnego projektowania”; zakłada:

1. równy dostęp,

2. elastyczność użytkowania,

3. prostota i intuicyjność,

4. czytelna informacja,

5. tolerancja na błędy,

6. minimalizowanie wysiłku fizycznego,

7. parametry i wielkość przestrzeni umożliwiające dostęp i użytkowanie;

- racjonalnego usprawnienia - „konieczne i odpowiednie zmiany i dostosowania nie nakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, jeśli jest to potrzebne w konkretnym przypadku, w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym możliwości korzystanie z

wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami”.

- Wytyczenie odpowiednich szlaków komunikacyjnych do obiektu, tzn. dostosowanie najbliższego otoczenia budynku tak, by osoby z niepełnosprawnością ruchową mogły dotrzeć do wejścia budynku (zapewnienie odpowiednich oznaczeń, właściwej nawierzchni, zniwelowanie progów, bliskość odpowiednich miejsc parkingowych).

- Zapewnienie wejścia odpowiednio przystosowanego dla osób ze specjalnymi potrzebami (właściwa szerokość, umożliwiająca przejazd nawet dużym wózkom, brak progów lub montowalne urządzenie, dające szansę na jego łatwe pokonanie etc.)

- Udostępnienie wszystkich kondygnacji budynku do użytku osób ze specjalnymi potrzebami poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych (windy, schodołazy etc.), a w przypadku niemożności zastosowania takich rozwiązań w całym budynku, wytyczenie odpowiednich szlaków dla wspomnianej grupy odbiorców i zaznaczenie stref, z których będą mogli swobodnie i bezpiecznie korzystać. Główne atrakcje zabytków powinny być dostępne.

- Automatyzacja wszędzie, gdzie takie nowoczesne, ale i trwałe rozwiązanie można wprowadzić.

- Nietworzenie nowych barier (np. odpowiednia wysokość lady kasy, scenografia wystawy, która nie utrudnia komunikacji i nie stygmatyzuje odbiorców).

- Zapewnienie miejsc wypoczynku.

- Wytyczenie, jeśli to konieczne, dodatkowej drogi i wyjścia ewakuacyjnego dla osób ze specjalnymi potrzebami.

- Dostęp do łazienki przystosowanej do osób ze specjalnymi potrzebami.

- Przewijaki dla dzieci i dorosłych w toaletach.

III. Szczegółowe wytyczne w sprawie dostępności obiektu dla osób ze specjalnymi potrzebami:

- Zaprojektowanie w świetle klatki schodowej windy obsługującej parter - 3 piętro

- Zaprojektowanie rozwiązań i  urządzeń umożliwiających dostanie się osób z niepełnosprawnościami ruchowymi na poziom parteru, do najniższego przystanku windy (np. winda zewnętrzna, schodołaz, itp.)

IV. Załączniki:

- Poglądowe rzuty kondygnacji Ratusza (plik rzuty kondygnacji ratusza.pdf)

- Projekt „Remont piwnic Muzeum Historii Miasta Poznania” sporządzony przez pracownię Michnowicz Staszewski Architekci w 2018 roku

- Projekt „Remont pomieszczeń parteru Muzeum Historii Miasta Poznania” sporządzony przez pracownię Michnowicz Staszewski Architekci w 2021 roku

- „Badania technologiczno -konserwatorskie w czterech pomieszczeniach I-ego piętra Muzeum Historii Miasta Poznania (Ratusza) -Sali Renesansowej, Sali Królewskiej, Sali Sądowej i klatki schodowej” sporządzone przez prof.dr hab. Dariusza Markowsiego i mgr Maję Rogowską w 2021 roku.