Poznań, dnia 28.07.2022 r.

AZ.281.2.17.2022

Dot. postępowania przetargowego na: Wykonanie projektu rewitalizacji kamienic przy Starym Rynku w Poznaniu oraz projektu modernizacji i renowacji wnętrz budynku Ratusza – Muzeum Poznania, Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Dz. U. z 2021, poz. 1129), zwanej dalej ustawą PZP, udziela odpowiedzi na przesłane pytania:

Pytanie:

Dotyczy  kamienic:

- Czy Zamawiający przewiduje rozebranie stropów na ostatniej kondygnacji (o wys. ok. 2,1 m) celem podwyższenia pomieszczeń.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszcza się takie rozwiązanie, w miarę możliwości konstrukcyjnych.

Pytanie:

- Czy Zamawiający potwierdza obecność niezinwentaryzowanych piwnic z aktualnym brakiem dostępu, które będzie należało zinwentaryzować i zaadaptować na potrzeby inwestycji? Czy ww. zakres będzie traktowany jako prace dodatkowe? Wskazujemy, ze na ten moment wykonawca nie wie, jaką kwotę założyć na wykonanie opracowań dotyczących piwnic, co do których rozmiaru nie ma wiedzy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wszystkie piwnice, o których wiemy mają dostęp.

Pytanie:

- Czy należy wykonać wentylację mechaniczną? Jeśli tak, to gdzie inwestor przewiduje lokalizację central wentylacyjnych i czerpni i wyrzutni? Wentylacja/klimatyzacja - zgodnie z wytycznymi do projektu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Lokalizacja - zadanie przyszłego projektanta.

Pytanie:

- Czy należy wykonać izolację przeciwwodną i przeciwwilgociową ścian od zewnątrz zarówno od strony ul. Klasztornej jak i Starego Rynku?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie zakładamy, by nowe izolacje były potrzebne.

Pytanie:

- Czy Inwestor dopuszcza docieplenie ścian kamienicy od ul. Klasztornej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ponieważ budynek nie jest zabytkowy należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi.

Pytanie:

- Czy należy wykonać ekspertyzę mykologiczną, ornitologiczną, chiropterologiczną?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie zakładamy konieczności wykonania ekspertyz ornitologicznej i chiropterologicznej. Ekspertyza mykologiczna - wg potrzeb.

Pytanie:

- Czy należy wykonać dokumentację geotechniczną?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wg potrzeb do posadowienia windy na dziedzińcu między kamieniczkami.

Pytanie:

- Czy zakres związany z budową windy został uzgodniony z Konserwatorem Zabytków? Co w przypadku, gdy Konserwator nie wyrazi zgody na budowę windy zewnętrznej, biorąc pod uwagę zabytkowy charakter otoczenia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, nie zakładamy z góry odmowy.

Pytanie:

- Czy winda zewnętrzna, która ma obsługiwać budynek od ul. Klasztornej i budynki przy Starym Rynku ma docierać do poziomu piwnic?

Odpowiedź Zamawiającego:

O ile są techniczne możliwości - tak.

Pytanie:

- Czy należy przewidzieć docieplenie dachu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z wymaganiami warunków technicznych.

Pytanie:

- Czy należy przewidzieć wzmocnienie dachu?

Odpowiedź Zamawiającego:

W zależności od potrzeb wynikających z projektu i oceny konstrukcji przez uprawnionego specjalistę.

Pytanie:

- Czy Zamawiający potwierdza konieczność wykonania ekspertyzy ppoż. i dostosowania budynków do aktualnych przepisów ppoż.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

Pytanie:

- Czy projekt ma obejmować również lokale usługowe na parterach?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. Funkcje pomieszczeń zgodnie z wytycznymi zapisanymi w SWZ.

Pytanie:

- Czy Zamawiający dopuszcza skomunikowanie pomieszczeń ekspozycyjnych za pomocą większej ilości urządzeń niż tylko winda zewnętrzna ze względu na skomplikowaną siatkę poziomów (np. schodołazy, podnośniki)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

Pytanie:

Dotyczy Ratusza:

- W przypadku niemożliwości wykonania windy czy dopuszcza wykonanie platformy przyschodowej dla niepełnosprawnych wewnątrz budynku?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zakładamy, że winda będzie możliwa do wykonania.

Pytanie:

- Czy w ramach modernizacji  pomieszczenia ratusza należy dostosować do aktualnych przepisów ppoż. ( wykonać ekspertyzę ppoż.)? Jeśli tak, to prosimy o potwierdzenie, że nie będzie należało dostosować również pozostałych kondygnacji do aktualnych przepisów ppoż.

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy dostosować (ewentualnie uzyskać odstępstwo) - wyłączając piwnice.

Pytanie:

- Czy budynek jest wyposażony w instalację SAP, hydranty, DSO? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie projektu tych instalacji. Jeśli nie, to prosimy o potwierdzenie , że należy je zaprojektować.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wymienione instalacje są w budynku. Należy je dostosować do obecnych przepisów ppoż.

Pytanie:

- Czy Zamawiający potwierdza, iż należy wykonać instalację podtynkową? Mamy wątpliwości czy Konserwator wyrazi zgodę na ingerencję w zabytkowe tynki.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zabytkowe sale 1 piętra mają wykonane badania konserwatorskie, wiadomo zatem w jakich miejscach są cenne historycznie elementy. Należy projektować instalacje z uwzględnieniem tych badań oraz dostosować się do już istniejących i rozplanowanych instalacji. Na 2 piętrze tynki są wykonane po II Wojnie Światowej i tam można projektować z pewną dowolnością.

Pytanie:

Czy zakres zadania to remont czy też przebudowa zgodnie z definicją w prawie budowlanym?

Odpowiedź Zamawiającego:

W opisie zadania jest mowa o modernizacji i renowacji, więc przebudowa.

Pytanie:

Dotyczy obu części:

- Prosimy o potwierdzenie , że zakres zadania nie obejmuje pełnienia nadzoru autorskiego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zakres zadania nie obejmuje nadzoru autorskiego. Projektant jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w zakresie wynikającym z przepisów Prawa Budowlanego.

Pytanie:

- Prosimy o zmianę terminów wykonania zamówienia. Zgodnie z art. 436 ustawy PZP terminy powinny być określone w dniach/tygodniach/miesiącach. Jeśli Zamawiający podtrzymuje podane prosimy o podanie uzasadnienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ze względu na prowadzenie inwestycji nie ze środków własnych, a z dotacji i konieczność wykorzystywania dotacji w określonych terminach uzasadnione jest określenie terminów wykonania zadania konkretnymi datami.

Pytanie:

- Prosimy o wykreślenie z SWZ wymogu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W projekcie umów brak takich zapisów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje wymóg wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający dodaje we wzorze umowy zapis dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy o treści:

  - „Strony niniejszej umowy potwierdzają, że Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości:

- na zadanie częściowe nr 1 - 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. w wysokości ………..

- na zadanie częściowe nr 2 - 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. w wysokości ………..

  - Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy.

  - W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2021, poz. 1129). Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z  zachowaniem ciągłości zabezpieczenia, bez zmniejszenia jego wysokości na zasadach określonych w dziale XXXII SWZ nr AZ.281.2.17.2022.

  - Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania przez Zamawiającego za należycie Wykonane.

  - Zamawiający pozostawi 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji.

  - Kwota, o której mowa w ust. 5 jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.”

W złączeniu wzór umowy, uzupełniony o zapisy dot. zabezpieczenia.

Pytanie:

- Jeśli Zamawiający podtrzymuje wymóg wniesienia należytego wykonania umowy to prosimy o zmniejszenie jego wysokości do 2%. Wskazujemy, iż możliwa do uzyskania marża na tym zadaniu oscyluje w wysokości 5-10%, zatem zabezpieczenie w tej wysokości powoduje utratę zysku już na samym początku realizacji zadania. Naszym zdaniem zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% wartości zamówienia w wystarczający sposób zabezpiecza interes Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie na zadanie częściowe nr 1 oraz w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie na zadanie częściowe nr 2.

Pytanie:

- Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji i rękojmi również na okres wykonania robót budowlanych oraz gwarancji i rękojmi na roboty. Jeśli Zamawiający podtrzymuje wymóg wniesienia należytego wykonania umowy to zwracamy się z prośbą by zabezpieczenia z tytułu należytego usunięcia wad i usterek obejmowało okres …. lat od odbioru dokumentacji projektowej. Podtrzymanie wymogu wniesienia zabezpieczenia należytego usunięcia wad i usterek na okres robót budowlanych oraz gwarancji i rękojmi na te roboty powoduje, iż wniesienie zabezpieczenia w formie gwarancji/poręczenia będzie niemożliwe. Ubezpieczalnie i poręczyciele w dokumencie zabezpieczenia wpisują okres jego obowiązywania, tj. konkretną datę. Jako, że na etapie podpisywania umowy na prace projektowe nikt nie jest w stanie określić, kiedy zakończą się roboty i ile będzie wynosić okres gwarancji rękojmi nie będzie możliwe wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej, do czego Wykonawca ma prawo wynikające z ustawy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający dokonuje zmiany zapisu § 5 ust. 1 wzoru umowy w ten sposób, że:

- „Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany przedmiot niniejszej umowy na okres 15 (piętnastu) lat od dnia podpisania przez Strony niniejszej umowy bezusterkowych końcowych protokołów odbiorów usługi bądź podpisania jednostronnego bezusterkowego końcowego protokołu odbioru usługi zgodnie z postanowieniami  § 8 ust. 7 i 8 niniejszej umowy.”

W załączeniu zmieniony wzór umowy.

Pytanie:

- Czy Zamawiający dysponuje prawami autorskim do wszystkich dotychczasowych opracowań dotyczących obiektów pozwalającymi na ingerencję w obiekty?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje Wykonania projektu rewitalizacji kamienic przy Starym Rynku w Poznaniu oraz projektu modernizacji i renowacji wnętrz budynku Ratusza – Muzeum Poznania, Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu, a kwestia dysponowania przez Zamawiającego prawami autorskimi do dotychczasowych dokumentacji projektowych pozostaje bez znaczenia dla wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia.