## Arkusz1
Załącznik nr 1c do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - zadanie częściowe nr 3
Przedmiot zamówienia | opis | ilość
SWITCH 48 POE | typ obudowy: umożliwiający montaż w szafie RACK | 2 szt.
całkowita liczba portów: min. 48
obsługa PoE+: tak
zarządzalny: tak
Zgodność z normami: min. IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
przepustowość rutowania/przełączania: min. 104 Gb/s
przepustowość: min. 77 Mp/s
Złącza PoE: TAK
Ilość złącz SFP: min 2
Dodatkowo: min. Po 1 szt. Transcieverów wielomodowych współpracujących ze Switchem
AccessPoint | 2,4 GHz: Tak | 10 szt.
5 GHz: Tak
Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az
Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA3,WPA,WPA2
Obsługa PoE: Tak
Ilość anten: min. 2
Dodatkowo: Dołączony kontroler (jeśli wymagany do optymalnej poprawności działania) z dożywotnią licencją
UPS | Moc pozorna: min. 1500 VA | 2 szt.
Czas podtrzymania (obciążenie 100%): min. 10 min
typ obudowy: Rack 2U
złącza: RJ-45, 1x USB
Ilość gniazd sieciowych: 4
Moc rzeczywista: min. 900W
Patchcord UTP | Typ: 2xRJ45, linka, 1m | 50 szt.
Patchcord UTP | Typ: kat.6 2xRJ45, linka, 0,5m | 100 szt.
Gniazdo telefoniczne | Typ: 2xRJ11 6P4C | 6 szt.
Gniazdo komputerowe | Typ: 2xRJ45 kat. 6 nieekranowane | 8 szt.
Gniazdo komputerowe | Typ: 1xRJ45 kat. 6 nieekranowane | 18 szt.