Poznań, dnia 6 września 2022 r.

AZ.281.2.18.2022

dot. postępowania przetargowego na: Dostarczenie zespołu mobilnych urządzeń stabilizujących warunki mikrobiologiczne i mikroklimatyczne, tj. nawilżaczy, osuszaczy, stacji uzdatniania wody, mobilnych wyciągów stanowiskowych oraz ich zainstalowanie w Muzeum Narodowym w Poznaniu.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

- Zamawiający, w oparciu o art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2021, poz. 1129), zwanej dalej ustawą PZP, udziela wyjaśnień do przesłanych pytań:

- PYTANIE:

Czy Zamawiający rozważy możliwość składania ofert przez kontrahentów na pojedyncze części? Spowoduje to wzrost konkurencyjności i Sprzedający będzie mógł zaoferować Zamawiającemu atrakcyjniejszą cenę z najwyższym możliwym rabatem.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCGO:

Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części.

- PYTANIE:

Czy Zamawiający zrezygnuje z prawa opcji? Prawo to powoduje, że Sprzedający podczas kalkulowania oferty nie ma możliwości wynegocjowania lepszej ceny u dostawców, określenia kosztów transportu, uruchomienia, a w wycenie musi uwzględniać też czynniki charakterystyczne dla wszystkich sprzętów (w ofercie częściowej można dokładniej oszacować te koszty).

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCGO:

Zamawiający nie rezygnuje z prawa opcji.

- PYTANIE:

Czy jeśli Zamawiający dopuści składanie ofert częściowych to czy zmniejszy również kwotę wadium?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCGO:

Zamawiający nie odstępuje od wymogu wniesienia wadium.

- PYTANIE:

Pytania do części 3: Stacja uzdatniania wody wraz z dodatkowym zbiornikiem na wodę:

- Prosimy o oszacowanie planowanego dziennego zużycia wody oczyszczonej, pozwoli to na określenie ilości filtrów zapasowych potrzebnych na działanie urządzenia w całym okresie gwarancji.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCGO:

Dzienne zużycie wody średnio to około 300 litrów (woda dostępna i zużyta jednorazowo podczas porannego napełniania nawilżaczy).

- Czy Zamawiający oczekuje przeglądów technicznych stacji w okresie trwania gwarancji? Nie są one konieczne i wymagane przez producenta do utrzymania gwarancji.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCGO:

Przeglądy techniczne zgodnie z warunkami producenta.

- Czy Zamawiający oczekuje przyjazdu serwisanta by wymienić filtry w stacji? Zaoferowane urządzenia będą tak zaprojektowane, by Użytkownik mógł dokonać tej wymiany samodzielnie?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCGO:

Wymiana filtrów zgodnie z warunkami producenta.

- Czy Zamawiający wymaga, by stacja oczyszczania wody posiadała dotykowy panel?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCGO:

Zamawiający dopuszcza panel dotykowy.

- Czy Zamawiający wymaga, by stacja oczyszczania wody posiadała obudowę wykonaną ze stali nierdzewnej inox?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCGO:

Zamawiający wymaga aby obudowa stacja oczyszczania była wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.

- Czy Zamawiający wymaga, by na panelu sterowania była wyświetlona informacja o procentowym poziomie napełnienia zbiornika? Do stacji będzie przyłączony zbiornik o dużej pojemności, więc jest to przydatna informacja dla Użytkownika.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCGO:

Zamawiający wymaga, aby na panelu sterowania była wyświetlona informacja o procentowym poziomie napełniania zbiornika.

- Zamawiający informuje, że na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP wprowadza zmiany w treści SWZ w ten sposób, że:

- w załączniku 1 do SWZ dodaje się pkt. III. 13 o treści: „13. Panel sterowania posiadający funkcję informowania o procentowym poziomie napełniania zbiornika”,

- w załączniku nr 1 do SWZ dodaje się pkt. III. 14 o treści: „14. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej”.

- w załączniku nr 2 do SWZ, tj. w formularzu ofertowym w pkt. 3 dodaje pkt. 3.13 o treści:

| Lp. | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry proponowane przez Wykonawcę/potwierdzenie parametrów TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 3. | Stacja uzdatniania wody wraz z dodatkowym zbiornikiem na wodę – 5 szt. | Producent: ................................................................... Model: ................................................................... |
| 3.13 | Panel sterowania posiadający funkcję informowania o procentowym poziomie napełniania zbiornika | TAK/NIE |

- w załączniku nr 2 do SWZ, tj. w formularzu ofertowym w pkt. 3 dodaje pkt. 3.14 o treści:

| Lp. | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry proponowane przez Wykonawcę/potwierdzenie parametrów TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 3. | Stacja uzdatniania wody wraz z dodatkowym zbiornikiem na wodę – 5 szt. | Producent: ................................................................... Model: ................................................................... |
| 3.14 | Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej | TAK/NIE |

W załączeniu nowy (zmieniony) formularz ofertowy.

(-) dr Maria Gołąb

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych