Poznań, dnia 8 września 2022 r.

AZ.281.2.18.2022

dot. postępowania przetargowego na: Dostarczenie zespołu mobilnych urządzeń stabilizujących warunki mikrobiologiczne i mikroklimatyczne, tj. nawilżaczy, osuszaczy, stacji uzdatniania wody, mobilnych wyciągów stanowiskowych oraz ich zainstalowanie w Muzeum Narodowym w Poznaniu.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

- Zamawiający, w oparciu o art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2021, poz. 1129), zwanej dalej ustawą PZP, udziela wyjaśnień do przesłanych pytań:

Pytanie:

Czy dopuszczają Państwo zmianę niektórych wymagań w opisie przedmiotu zamówienia na:

- Mobilny nawilżacz, typ 1

 Brak blokady panelu sterowanie – pilot, który steruje nawilżaczem jest ochroną przed niepowołana zmianą parametrów

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza blokadę panelu sterowania za pomocą pilota.

 Brak czujnika zalania (jest to wyposażenie opcjonalne przy automatycznym zasilaniu urządzenia w wodę)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga czujnika zalania.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP  wprowadza zmiany w treści SWZ w ten sposób, że

- w załączniku 1 do SWZ tj. opisie przedmiotu zamówienia skreśla pkt. I.14;

- w załączniku nr 2 do SWZ, tj. w formularzu ofertowym skreśla pkt. 1.13.

- Mobilny nawilżacz, typ 2

 Brak blokady panelu sterowanie – pilot, który steruje nawilżaczem jest ochroną przed niepowołana zmianą parametrów

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza blokadę panelu sterowania za pomocą pilota.

- Osuszacz powietrza

 Wydajność 50l/24h

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia parametr wydajności osuszacza powietrza. Nowy parametr: Wydajność: nie mniejsza niż 50 l/24 h

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP  wprowadza zmiany w treści SWZ w ten sposób, że

- w załączniku 1 do SWZ tj. opisie przedmiotu zamówienia, w pkt. IV.1. zmienia parametr wydajności osuszacza powietrza. Nowy parametr: Wydajność: nie mniejsza niż 50 l/24 h,

- w załączniku nr 2 do SWZ, tj. w formularzu ofertowym, w pkt. 4.1 zmienia parametr wydajności osuszacza powietrza. Nowy parametr: Wydajność: nie mniejsza niż 50 l/24 h.

W załączeniu nowy formularz ofertowy.

(-) dr Maria Gołąb

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych