Załącznik nr 2 do SWZ

Zamawiający:

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Al. Marcinkowskiego 9, 61 – 745 Poznań

FORMULARZ OFERTOWY

Ja/my* niżej podpisani:

…………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

działając w imieniu i na rzecz:

…………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

Adres: ……………………..……………………………………………………………………………………………………….………………...……………………………………………………………………

Kraj: ……………………..……………………………………………………………………………………………………….………………...………………………………………………………………………

REGON: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

NIP: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TEL: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy, która będzie odpowiedzialna za realizację zamówienia: ………………………………………………………………………………………….

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostarczenie zespołu mobilnych urządzeń stabilizujących warunki mikrobiologiczne i mikroklimatyczne, tj. nawilżaczy, osuszaczy, stacji uzdatniania wody, mobilnych wyciągów stanowiskowych oraz ich zainstalowanie w Muzeum Narodowym w Poznaniu.

- SKŁADAM/MY OFERTĘ na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia, na następujących warunkach:

  - Cena oferty brutto za realizację całego zamówienia (zamówienie podstawowe + prawo opcji) wynosi: ……………………………….. zł (słownie: ………………………………………), w tym podatek od towarów i usług (VAT), wg stawki …………….%, w tym:

    - cena brutto za zamówienie podstawowe wynosi: ……………………………………………… zł (słownie: …………………………………………………………………………….)

    - cena jednostkowa za 1 szt. nawilżacza powietrza typ 1 w ramach prawa opcji: ……………………. brutto (słownie: ……………………………………………………………),

    - cena jednostkowa za 1 szt. nawilżacza powietrza typ 2 w ramach prawa opcji: …………………………. brutto (słownie: ………………………………………………………),

    - cena jednostkowa za 1 szt. stacji uzdatniania wody w ramach prawa opcji: …………………………. brutto (słownie: ………………………...…………………………………),

  - Udzielamy gwarancji jakości i rękojmi za wady (w pełnych miesiącach): ……………………………………… miesięcy (minimum 24 miesiące).

  - Oferuję/my następujące urządzenia:

| Lp. | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry proponowane przez Wykonawcę/potwierdzenie parametrów TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mobilny nawilżacz powietrza ewaporacyjny typ 1 – 16 szt. | Producent: .......................................................................................... Model: .................................................................................................. |
| 1.1 | Wydajność: nie mniejsza niż 2000 ml/h | Wydajność: ............................................................................................................... |
| 1.2 | Przepływ powietrza: nie mniejszy niż 800 m3 /h | Przepływ powietrza: ............................................................................................. |
| 1.3 | Powierzchnia działania: nie mniejsza niż 300m 2 | Powierzchnia działania: ...................................................................................... |
| 1.4 | Pojemność zbiornika nie mniejsza niż 45 l | Pojemność zbiornika: ........................................................................................... |
| 1.5 | Czas pracy: ciągły 24h | Tak/Nie |
| 1.6 | Zakres pracy w przedziałach nie mniejszych niż 30 – 70% | Zakres pracy: ........................................................................................................... |
| 1.7 | Poziom hałasu: nie wyższy niż 56 db | Poziom hałasu: ........................................................................................................ |
| 1.8 | Zasilanie: 230 V – ( urządzenie zasilane z sieci elektrycznej z gniazdka typu E) | Tak/Nie |
| 1.9 | Zużycie energii: nie więcej niż 200W | Zużycie energii: ....................................................................................................... |
| 1.10 | Wyposażony w kółka | Tak/Nie |
| 1.11 | Wyposażony w blokadę panelu sterowania | Tak/Nie |
| 1.12 | Wyposażony w zewnętrzny higrometr radiowy do sterowania pracą urządzenia | Tak/Nie |
| 1.13 | Wyposażony w czujnik zalania (zabezpieczający przed wyciekiem wody ) | Tak/Nie |
| 1.14 | Wyposażony w lampę UV – ograniczającą rozwój mikroorganizmów w wodzie | Tak/Nie |
| 1.15 | Wyposażony w system ograniczający odkładanie się osadów wapiennych w urządzeniu | Tak/Nie |
| 1.16 | Wyposażony w komplet filtrów według wskazań producenta (przy pracy ciągłej) na 24 miesiące | Tak/Nie |
| 1.17 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak/Nie |
| 1.18 | Serwis pogwarancyjny w Polsce | Tak/Nie |
| 2. | Mobilny nawilżacz powietrza ewaporacyjny typ 2 – 8 szt. | Producent: .......................................................................................... Model: .................................................................................................. |
| 2.1 | Wydajność: nie mniejsza niż 1200 ml/h | Wydajność: ............................................................................................................... |
| 2.2 | Przepływ powietrza: nie mniejszy niż 600 m3 /h | Przepływ powietrza: ............................................................................................. |
| 2.3 | Powierzchnia działania: nie mniejsza niż 400m 2 | Powierzchnia działania: ...................................................................................... |
| 2.4 | Czas pracy: ciągły 24h | Tak/Nie |
| 2.5 | Odłączany pojemnik na wodę na kółkach z uchwytem do przemieszczania zbiornika | Tak/Nie |
| 2.6 | Pojemność zbiornika nie mniejsza niż 30 litrów | Pojemność zbiornika:........................................................................................... |
| 2.7 | Zakres pracy w przedziałach nie mniejszych niż 30 – 70% | Zakres pracy: ............................................................................................................ |
| 2.8 | Poziom hałasu: nie wyższy niż 56 db | Poziom hałasu: ........................................................................................................ |
| 2.9 | Zasilanie: 230 V – ( urządzenie zasilane z sieci elektrycznej z gniazdka typu E) | Tak/Nie |
| 2.10 | Zużycie energii: nie więcej niż 200W | Zużycie energii: ....................................................................................................... |
| 2.11 | Wyposażony w zewnętrzny higrometr radiowy do sterowania pracą urządzenia | Tak/Nie |
| 2.12 | Wyposażony w kółka | Tak/Nie |
| 2.13 | Wyposażony w blokadę panelu sterowania | Tak/Nie |
| 2.14 | Wyposażony w zewnętrzny higrometr radiowy do sterowania pracą urządzenia | Tak/Nie |
| 2.15 | Wyposażony w komplet filtrów według wskazań producenta (przy pracy ciągłej) na 24 miesiące | Tak/Nie |
| 2.16 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak/Nie |
| 2.17 | Serwis pogwarancyjny w Polsce | Tak/Nie |
| 3. | Stacja uzdatniania wody wraz z dodatkowym zbiornikiem na wodę – 5 szt. | Producent: .......................................................................................... Model: .................................................................................................. |
| 3.1 | Produkująca wodę oczyszczoną pierwszego stopnia czystości - wymogi wg normy PN-EN ISO 3696: 1999, ASTM, FP (lub równoważnej) | Tak/Nie |
| 3.2 | Wydajność stacji : nie mniejsza niż 50 dm3/h. | Wydajność stacji: …………………………………………………………… |
| 3.3 | Mikrofiltracja wody do 0,45/0,2μm | Tak/Nie |
| 3.4 | Wyposażona w lampę UV 254 nm | Tak/Nie |
| 3.5 | Wyposażona w pompę zasilania podnoszącą ciśnienie wody uzdatnionej wraz z automatyką | Tak/Nie |
| 3.6 | Wyposażana w ruchomy punkt poboru wody pierwszej klasy czystości wg normy PN-EN ISO 3696:1999 (lub równoważnej) | Tak/Nie |
| 3.7 | Wyposażona w opcję automatycznego płukania filtracyjnych modułów membranowych | Tak/Nie |
| 3.8 | Wyposażona w opcję automatycznego zatrzymania pracy systemu przy pełnym zbiorniku lub zamkniętych kranach | Tak/Nie |
| 3.9 | Posiadająca dodatkowy, zewnętrzny zbiornik na wodę czystą, nie mniejszy niż 200 litrów wraz ze stelażem umożliwiający ustawienie i montaż | Tak/Nie |
| 3.10 | Wyposażony w komplet filtrów według wskazań producenta (przy pracy ciągłej) na 24 miesiące | Tak/Nie |
| 3.11 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak/Nie |
| 3.12 | Serwis pogwarancyjny w Polsce | Tak/Nie |
| 3.13 | Panel sterowania posiadający funkcję informowania o procentowym poziomie napełniania zbiornika | Tak/Nie |
| 3.14 | Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej | Tak/Nie |
| 4. | Osuszacz powietrza - 6 szt. | Producent: .......................................................................................... Model: .................................................................................................. |
| 4.1 | Wydajność: nie mniejsza niż 50 l/24 h | Wydajność: ............................................................................................................... |
| 4.2 | Cyrkulacja powietrza nie mniejsza niż 700 m3/h | Cyrkulacja powietrza: ......................................................................................... |
| 4.3 | Zbiornik na skropliny: nie mniejszy niż 20l, możliwość przyłączenia do instalacji kanalizacyjnej | Tak/Nie |
| 4.4 | Osuszanie w zakresach nie mniejszych niż 40 – do 80 % Rh | Osuszanie: ................................................................................................................. |
| 4.5 | Wyposażony w higrostat, automatyczna nastawa zadanej wilgotności |  |
| 4.6 | Wyposażony w opcję automatycznego odmrażania urządzenia | Tak/Nie |
| 4.7 | Przyłącze sieciowe, 230V/ 50HZ |  |
| 4.8 | Wyposażony w filtr powietrza z możliwością mycia (wielorazowego użytku) | Tak/Nie |
| 4.9 | Wyposażony w koła i uchwyty do przemieszczania i transportu | Tak/Nie |
| 4.10 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak/Nie |
| 4.11 | Serwis pogwarancyjny w Polsce | Tak/Nie |
| 5 | Mobilny wyciąg stanowiskowy na wózku z dwoma wkładami filtracyjnymi (do pyłów + do gazów). Typ 1 – 2 szt. | Producent: .......................................................................................... Model: .................................................................................................. |
| 5.1 | Wyposażony w ramię odciągowe nie mniej niż 1100 mm umożliwiające zmianę kąta ugięcia wyciągu (co najmniej trzy ruchome przeguby) | Tak/Nie |
| 5.2 | Wyposażony w mocowanie ramienia odciągowego, z wysięgnikiem umożliwiającym podnoszenie i opuszczanie ramienia odciągowego | Tak/Nie |
| 5.3 | Wyposażony w ssawkę poszerzającą powierzchnię ssania, nie mniej niż 400 mm | Tak/Nie |
| 5.4 | Wyposażony w wentylator ze sterowaniem tyrystorowym | Tak/Nie |
| 5.5 | Wyposażony we wkład filtracyjny dla usuwania pyłów i bardzo małych cząstek stałych | Tak/Nie |
| 5.6 | Wyposażony we wkład filtracyjny do gazów / oparów | Tak/Nie |
| 5.7 | Wyposażony w elementy umożliwiające pracę urządzenia bez podłączenia do systemu centralnej wentylacji | Tak/Nie |
| 5.8 | Wózek jezdny |  |
| 5.9 | Instrukcja w języku polskim | Tak/Nie |
| 5.10 | Serwis pogwarancyjny w Polsce | Tak/Nie |
| 6 | Mobilny wyciąg stanowiskowy na wózku z wkładem filtracyjnym (do gazów - carbon). Typ 2 – 1 szt. | Producent: .......................................................................................... Model: .................................................................................................. |
| 6.1 | Wyposażony w ramię odciągowe nie mniej niż 1100 mm umożliwiające zmianę kąta ugięcia (co najmniej trzy ruchome przeguby) | Tak/Nie |
| 6.2 | Wyposażony w mocowanie ramienia odciągowego, z wysięgnikiem umożliwiającym podnoszenie i opuszczanie ramienia odciągowego | Tak/Nie |
| 6.3 | Wyposażony w ssawkę poszerzającą powierzchnię ssania, nie mniej niż 400 mm | Tak/Nie |
| 6.4 | Wyposażony w wentylator ze sterowaniem tyrystorowym | Tak/Nie |
| 6.5 | Wózek jezdny |  |
| 6.6 | Wyposażony we wkład filtracyjny do gazów / oparów | Tak/Nie |
| 6.7 | Wyposażony w elementy umożliwiające pracę urządzenia bez podłączenia do systemu centralnej wentylacji | Tak/Nie |
| 6.8 | Instrukcja w języku polskim | Tak/Nie |
| 6.9 | Serwis pogwarancyjny w Polsce | Tak/Nie |

- Podwykonawcom zamierzam/my powierzyć wykonanie następujących części zamówienia (wypełnić jeśli dotyczy):

| Część zamówienia powierzona Podwykonawcy | Nazwa Podwykonawcy (o ile jest znana na etapie składania ofert) |
| --- | --- |

- Działając w imieniu i na rzecz podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczam, że poszczególni Wykonawcy (tworzący np. spółkę cywilną, konsorcjum)  wykonają następujące dostawy (wypełnić jeśli dotyczy):

| Nazwa Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego | Rodzaj, zakres dostawy wykonywanej przez Wykonawcę |
| --- | --- |

- Oświadczam/my*, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte.

- Oświadczam/my*, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że zamówienie wykonam/my* w terminie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Oświadczam/my*, że jesteśmy związani niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia określonego w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Oświadczam/my*, że zapoznaliśmy się z projektowanymi postanowieniami umowy, określonymi w załączniku nr 6 do SWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach w nich określonych.

- Oświadczam/my*, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Oświadczam/my*, że złożenie niniejszej oferty prowadzi/nie prowadzi* do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawa o podatku od towaru i usług (VAT).

  - Wskazuję/my nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Oświadczam/my, że Wykonawca jest:

  - mikroprzedsiębiorstwem,

  - małym przedsiębiorstwem,

  - średnim przedsiębiorstwem,

  - jednoosobową działalnością gospodarczą,

  - osobą fizyczna nie prowadzącą działalności gospodarczej

  - innym rodzajem ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….………….…….

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)