Poznań, dnia 10 października 2022 r.

AZ.281.2.26.2022

dot. postępowania przetargowego na: Dostarczenie zespołu mobilnych urządzeń stabilizujących warunki mikrobiologiczne i mikroklimatyczne, tj. nawilżaczy, osuszaczy, stacji uzdatniania wody, mobilnych wyciągów stanowiskowych oraz ich zainstalowanie w Muzeum Narodowym w Poznaniu.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający, w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710), zwanej dalej ustawą PZP, udziela wyjaśnień do przesłanych pytań:

Pytanie:

Czy ze względu na bardzo małą wydajność zamawiający dopuszcza zastosowanie odwróconej osmozy/ ultrafiltracji/ mikrofiltracji opartej o membranowe wkłady filtracyjne nie podlegające płukaniu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie odwróconej osmozy/ ultrafiltracji/ mikrofiltracji opartej o membranowe wkłady filtracyjne nie podlegające płukaniu.

Pytanie:

Czy woda ma być zdemineralizowana?

Odpowiedź Zamawiający:

Tak.

(-) Agnieszka Purgat

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych