## Gmach Główny MNP - GG
AZ.281.2.2021 |  | Opis przedmiotu zamówienia | Załącznik 1f
Dostarczenie urządzeń w celu modernizacji centrali SSP w MNP - Siedziba Główna
Nr | Typ katalogowy | Opis | ilość
Centrala systemu
1 | SBL 65-12i | Akumulator 65 Ah, 12V, bezobsługowy, 10-12 lat, AGM, 350x167x183mm,M6 | 2
2. | 3-CHAS7 | Płyta montażowa 7 kart magistralnych | 1
3. | 3-LCD-E | Panel pola obsługi z wyświetlaczem LCD | 1
4. | 3-PPS/M-230-E | Zasilacz z układem ładowania akumulatorów i karą monitorującą | 1
5. | 3-AADC1-E | Karta pętlowa do podłączenia urządzeń analogowych | 8
6. | 3IDC8/4 | Karta wejść/4 wyjść przekaźnikowych | 2
7. | 32004871-009U | XLS1000 LAN Interfejs do EBI (wymaga licencji software i kości EPROM) | 1
8. | 32004873-015 | XLS1000 LAN Interfejs do EBI- EPROM) | 1
9. | TC806ES1012 | Czujka optyczna dymu | 20
10. | Oprogramowanie |  | 1