AZ.281.8.2021                                                                                                                                                                                                              załącznik nr 10   do SWZ

„Prace remontowo-konserwatorskie  wejścia  do starego  gmachu Muzeum Narodowego w Poznaniu”

Zestawienie ilościowe - kosztorys

| L.p | Rodzaj materiału | Powierzchnia/ ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tynki (ściany, sklepienia, sufity, wykończenie tynkiem wnęk pod oknami do holu, likwidacja parapetów) | ok. 1 600 m² |  |
| 2. | Kamień i lastriko (posadzki, schody, pochwyt w zejściu do nowego gmachu) | ok. 450 m² |  |
| 3. | Stolarka wraz z okuciami, (drzwi wejściowe do MNP, wiatrołap, drzwi wewnętrzne, okna wewnętrzne, drewniane stopnie schodów owalnej klatki, pochwyt balustrady) | 1. drzwi wejściowe od Al. Marcinkowskiego – 1 szt., ok. 15 m² |  |
|  |  | 2. wiatrołap – 1 szt., ok. 30 m² |  |
|  |  | 3. drzwi wewnętrzne – 3 szt. (biblioteka – pow. ok. 4,5 m², magazyn biblioteki – pow.ok. 4,5 m² , wejście do holu – pow.ok. 11 m²), |  |
|  |  | 4. okna wewnętrzne – 2 sztuki (wartownia- pow. ok. 7 m², pom. 02 - pow. ok.7 m²), renowacja z wymianą szklenia na szkło weneckie |  |
|  |  | 5. okna wewnętrzne – 3 sztuki (2 do holu – pow. 6,5 m² i boczne do wartowni – pow. 2 m²), tylko renowacja |  |
|  |  | 6. stopnie schodów, pow. ok. 35 m² |  |
|  |  | 7. pochwyt balustrady – 1 szt.,dł. 15 mb |  |
| 4. | Metal (balustrada i konstrukcja schodów owalnej klatki schodowej, zabytkowe osłony kanałów wentylacyjnych | 1. balustrada – ok. 15 m² |  |
|  |  | 2.konstrukcja - ok. 20 m² |  |
|  |  | 3. osłony - 6 szt.,pow. jedn. 0,35 m² |  |
| 5. | Inne | 1. nowe osłony kanałów wentylacyjnych, wymiana - 4 szt., pow. jedn. 0,36 m² |  |
|  |  | 2. nowe drzwi (wartownia, pom. 02,) likwidacja obecnych i wymiana na nowe – 2 szt. wg proj. w załączeniu, |  |
|  |  | 3. nowe drzwi - pom. 12- 1 szt. , drewniane z wentylacją nawiewno-wywiewną , pow. 1,8 m² |  |
|  |  | 4. pom.02 - renowacja parkietu – pow. 12 m² |  |
|  |  | 5. likwidacja drzwi w korytarzu poprzecznym (przed biblioteką ) oraz do galerii z klatki owalnej |  |
| 6. | Instalacja elektryczna | Zgodnie z dokumentacją projektową – zał. 1b |  |
| RAZEM |  |  |  |