Poznań, 24.08.2021 r.

AZ.281.11.2021

dot. postępowania przetargowego na zakup oraz wymianę agregatu chłodzącego na dachu gmachu głównego Muzeum Narodowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 9

II PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ

W oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

W związku z Państwa zapytaniem ofertowym na „ Wymiana agregatu zapewniającego chłód w pomieszczeniach oraz galeriach na górnych kondygnacjach gmachu głównego Muzeum Narodowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 9” proszę o informację :

W dokumentacji dot. zapytania opublikowanego przez Państwa wg nas są niejasne informacje dot. zakresu oferty tj. w pliku SWIZ dot. zadania „ Zakup oraz wymiana agregatu chłodzącego na dachu gmachu głównego Muzeum Narodowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 9 „ i pliku „wzór umowy” nie ma informacji dotyczącej :

- Wykonania zadania 2 – tj. „Dostawa nowego serwera oraz stacji systemu BMS wraz z wykonaniem aktualizacji (upgradu) istniejącej licencji systemu BMS Honeywell EBI R430 o numerze 98458 do najnowszej dostępnej wersji systemu Honeywell EBI R600 (lub nowszej) oraz rozszerzenie tej licencji o dodatkowe 500 DP” , o którym jest mowa w pluk pt. Opis przedmiotu zamówienia

- Zakresu dostawy i montażu B. Serwer Systemu BMS , C. Stacja systemu BMS , D. Monitor , który znajduje się w tabeli formularza ofertowego

Reasumując :

Proszę o odpowiedź na pytania :

- Jaki jest zakres dostawy i wykonania prac dot. zapytania ofertowego : „Wymiana agregatu zapewniającego chłód w pomieszczeniach oraz galeriach na górnych kondygnacjach gmachu głównego Muzeum Narodowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 9” ?

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia:

- (Wymiana agregatu zapewniającego chłód w pomieszczeniach oraz galeriach na górnych kondygnacjach gmachu głównego Muzeum Narodowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 9.)

- Czy zawarte informacje dot. II zdania tj. B. Serwer Systemu BMS , C. Stacja systemu BMS , D. Monitor w formularzu ofertowym i opisie przedmiotu zamówienia wchodzą w zakres zapytania pt. Zakup oraz wymiana agregatu chłodzącego na dachu gmachu głównego Muzeum Narodowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 9 ?

Odpowiedź:

Zawarte informacje dot. II zadania wchodzą w zakres prac zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania oraz otwarcia ofert i wnoszenia wadium z 26.08.2021r. na 27.08.2021r. Godzina składa oraz otwarcia ofert i wnoszenia wadium pozostaje bez zmian.

(-) Remigiusz Łuczyński

Z-ca dyrektora ds. ekonomicznych