Poznań, 01.09.2021 r.

AZ.281.12.2021

dot. postępowania przetargowego na wymianę oraz konserwację stolarki okiennej i drzwiowej w Zamku w Gołuchowie, Oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ

W oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

- Czy inwestor posiada czynne pozwolenie na budowę oraz pozwolenie konserwatorskie? Prosimy o załączenie dokumentów.

Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza ww. dokumenty na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- Czy współczynnik przenikalności cieplnej 1,6 W/m2k podany w zestawieniu okien jest dostosowany do obowiązujących przepisów i zgodny z pozwoleniem? Prosimy o podanie wymaganego współczynnika dla wszystkich okien.

Odpowiedź:  Zgodnie z obowiązującymi przepisami współczynnik przenikalności cieplnej dla okien wynosi do 1,1 W/m2K i taki współczynnik będzie wymagany, niezależnie od informacji w zestawieniu okien w ramach projektu opracowanego w 2015r.

- Czy dopuszczalne jest stosowanie współczesnego szklenia w oknach zamiast szkła walcowanego?

Odpowiedź: Szyby zewnętrzne zgodnie z projektem muszą być wykonane ze szkła walcowanego.

- Prosimy o wskazanie okien, przy których należy wykonać nowe parapety zewnętrzne oraz z jakiego materiału?

Odpowiedź: Nie przewiduje się wykonania parapetów zewnętrznych w ramach niniejszego zamówienia. Istniejące mają być zachowane. Ewentualne uszkodzenia należy naprawić w ramach zadania.

- Prosimy o ponowne załączenie inwentaryzacji okien. Plik zamieszczony na stronie jako TOM III nie ma możliwości pobrania.

Odpowiedź: Zamawiający ponownie zamieszcza plik TOM III na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- Czy zgodnie z zestawieniem w poszczególnych oknach należy zastosować szyby bezpieczne. Jeśli tak to w których?

Odpowiedź: Wszystkie okna w zestawieniu muszą być wykonane zgodnie z wymogami rozporządzenia MKiDN z 2 września 2014r. (w załączeniu): na parterze i w piwnicy okna co najmniej w klasie RC3 odporności na włamanie zgodnie z PN-EN 1627; na innych kondygnacjach niż określone powyżej okna co najmniej w klasie RC1 odporności na włamanie zgodnie z PN-EN 1627, z szybami P2A zgodnie z PN-EN 356.

- Jakie wymogi zakłada Zamawiający w zakresie zabezpieczenia zbiorów muzealnych zgodnie z wytycznymi zawartymi w zał. Nr 1 do umowy a określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 02.09.20104r.?

Odpowiedź: Należy stosować wymogi zapisane wprost w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014r. (w załączeniu)

- Czy oferent ma złożyć wymianę nowej stolarki drzwiowej dla D13, D14, D15?

Odpowiedź: Tak, należy wykonać nową solarkę drzwiową dla D13, D14 i D15.

- Prosimy o uszczegółowienie zakresu zamówienia (wykonania konserwacji i wymiany stolarki okiennej na nową)

Odpowiedź: Zakres zamówienia jest uszczegółowiony w SWZ, w załączniku nr 1 „opis przedmiotu   zamówienia”, w załączniku nr 2 „zestawienie okien i drzwi” i w folderze TOM III.

- Z jakiego materiału należy wykonać nowe okna? Czy Zamawiający dopuszcza jako materiał drewno sosnowe klejone na mikrowczepy?

Odpowiedź: Okna należy wykonać zgodnie z Projektem (mat. drewno dębowe). Zamawiający nie dopuszcza jako materiał drewno sosnowe klejone na mikrowczepy.

(-) Tomasz Łęcki

Dyrektor

Muzeum Narodowego w Poznaniu