Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego AZ.281.3.3.2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania pn. „Termomodernizacja i modernizacja budynku Muzeum Etnograficznego, Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu”.

Przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia robót: marzec 2022 – październik 2022

Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim opisano w postępowaniu AZ.281.2.2.2022 (bip.mnp.art.pl)

- Zakres prac obejmuje w szczególności:

- Remont i przebudowę wnętrz przyziemia części wysokiej budynku w zakresie:

- Remontu i przebudowy toalet ogólnodostępnych

- Wydzielenia nowego pomieszczenia dla strażników

- Wydzielenia pomieszczenia serwerowni

- Wydzielenia pomieszczenia szatni w obrębie holu głównego

- Urządzenia stanowiska kasowego

- Przebudowy pomieszczeń socjalno - sanitarnych dla pracowników

- Wydzielenia zaplecza kuchennego, magazynowego i dwóch pracowni merytorycznych

- Przebudowy schodów wewnętrznych

- Remontu okładzin ścian i sufitów (szpachlowanie i malowanie całych pomieszczeń),

- Wykonania tynków renowacyjnych w rejonach występowania zawilgoceń ścian,

- Wykonania instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej,

- Remontu instalacji wod – kan

- Remontu instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnicami, oświetleniowej z oświetleniem awaryjnym ewakuacyjnym

- Remont i przebudowa pomieszczeń: I, II piętra i poddasza użytkowego w zakresie:

- Przebudowy i wydzielenia pomieszczeń

- Wykonania instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej,

- Remontu instalacji wod – kan

- Remontu instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnicami, oświetleniowej z oświetleniem awaryjnym ewakuacyjnym

- Remontu okładzin ścian i sufitów (szpachlowanie i malowanie całych pomieszczeń).

- Docieplenie poddasza i połaci dachowych wraz z remontem konstrukcji dachu, remontem pokrycia i systemu odwodnienia dachu:

- Remontu konstrukcji stalowych dachów

- Remontu i częściowej wymiany konstrukcji drewnianej dachu budynku głównego

- Wymiany konstrukcji drewnianej dachu budynku administracyjnego

- Docieplenia połaci dachowych i poddaszy oraz ścian szczytowych

- Remontu i wymiany pokrycia dachów wraz z obróbkami blacharskimi i odwodnieniem oraz wyposażeniem dachów wraz z instalacja odgromową

- Wykonania oddymiania klatki schodowej – montaż klap dymowych

- Wykonania czerpni i wyrzutni powietrza systemu wentylacji mechanicznej budynku.

- Przebudowa szachtu windy w zakresie:

- Nadbudowy szachtu o jedną kondygnację – obsługa pomieszczeń poddasza użytkowego

- Wyposażenia szachtu windy w kabinę do obsługi osób niepełnosprawnych

- Wykonania szachtu instalacyjnego przy szybie windy

- Wymiana stolarki okiennej zewnętrznej

- Wymiana wszystkich okien zewnętrznych elewacji wraz z kompletem obróbek blacharskich i parapetów wewnętrznych

- Remont i przebudowa krat parteru

- Remont elewacji strefy wejścia i schodów z tarasem – wejście od strony parku

- Remont schodów zewnętrznych kamiennych wraz z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych oraz obróbek blacharskich

- Remont elewacji strefy wejścia /tynki zewnętrzne, malowanie/

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych ścian fundamentowych i fundamentów

- Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych i fundamentów zewnętrznych – zgodnie z programem prac konserwatorskich

- Naprawa i remont instalacji podziemnych odwodnienia dachów.

- Wymiana i remont stolarki wewnętrznej i zewnętrznej /drzwi wewnętrznych i zewnętrznych

- Wymiana, remont i wykonanie nowych drzwi wewnętrznych

- Dostosowanie drzwi do wymogów ochrony przeciwpożarowej.

- Wykonanie zabezpieczeń z zakresu ochrony przeciwpożarowej

- Wykonanie zabezpieczeń z zakresu ochrony przeciwpożarowej i dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów. Dla obiektu opracowano ekspertyzę techniczną określającą wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego i uzyskano odstępstwo od warunków technicznych nr WZ.5595.311.2020.NF z 25.08.2020r. wydane przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

- Do obowiązków Wykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia (sprawowanie nadzoru inwestorskiego) będzie należeć:

- reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych, ekonomicznych i prawnych,

- zawiadomienie właściwego organu oraz jednostki projektowania, sprawującej nadzór autorski, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót, o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych wraz z pisemnymi oświadczeniami i informacją, określonymi odpowiednio w art. 41 ust. 4, 4a i 4b ustawy Prawo budowlane, w przypadku gdy niniejsza umowa będzie zawierana równolegle w czasie z umową zawieraną przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych,

- uczestniczenie w przekazaniu placu budowy,

- obecność na budowie i raportowanie o przebiegu prac na budowie:

- kierownik zespołu inspektorów, posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej obecny będzie na budowie co najmniej 1 raz w tygodniu i przynajmniej jeden raz w ciągu miesiąca przekaże raport o przebiegu prac na budowie ze wskazaniem dat pobytu na budowie na adres mailowy: …………………… lub dostarczy go do siedziby Zamawiającego w formie pisemnej, z uwzględnieniem terminu pobytu na budowie, zdjęć z budowy oraz oświadczenia o zgodności robót budowlanych z przyjętym harmonogramem,

- inspektorzy nadzoru w specjalnościach: a) architektonicznej, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, specyfikacją techniczną, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych,

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,

- kontrola ilości i określanie wartości materiałów uzyskanych z rozbiórki,

- uczestnictwo w radach budowy organizowanych nie częściej niż 2 razy w miesiącu przez Zamawiającego,

- kontrolowanie terminowości wykonania robót w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego,

- weryfikowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego sporządzonego przez wykonawcę robót budowlanych pod względem zgodności z zasadami jego budowy określonymi w umowie o roboty budowlane,

- aktualizowanie posiadanych przez Zamawiającego pozwoleń, zmiana, uzyskiwanie w imieniu Zamawiającego wymaganych prawem pozwoleń,

- sprawdzanie i opiniowanie wniosków wykonawcy robót budowlanych w sprawie zmiany sposobu wykonania robót w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne) oraz w sprawie robót dodatkowych, a także ustalenie sposobu wykonania tych robót,

- zawiadamianie jednostki projektowej o wadach dokumentacji stwierdzonych w trakcie realizacji robót oraz dokonywanie z nią stosownych uzgodnień lub wyjaśnień, w tym także współpraca z nadzorem autorskim wraz z egzekwowaniem od niego dodatkowych opracowań projektowych,

- opracowywanie opinii dotyczących wad przedmiotu umowy o wykonanie robót budowlanych wraz z proponowanym terminem ich usunięcia, kontrolowanie usunięcia przez wykonawcę robót wad stwierdzonych w czasie budowy i przy odbiorze robót oraz powiadomienie o usunięciu wad Zamawiającego,

- dokonywanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego, w oparciu o harmonogram rzeczowo- finansowy robót,

- kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dzienników budowy, a po odbiorze robót - odebranie dzienników budowy od kierownika budowy,

- kompletowanie dokumentów związanych z odbiorem robót,

- potwierdzanie gotowości do odbioru robót,

- nadzorowanie jakości i prawidłowości usunięcia usterek przez wykonawcę robót oraz dokonanie sprawdzenia usunięcia usterek wraz ze spisaniem, przy udziale Wykonawcy Robót, Zamawiającego i użytkownika, protokołu z usunięcia usterek,

- uczestnictwo w 3 przeglądach w okresie gwarancji oraz kontrola usunięcia ujawnionych wad.