Poznań, dnia 3 marca 2022 r.

AZ.281.3.4.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

(postępowanie prowadzone w oparciu o Regulamin udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto)

- Nazwa postępowania:

Świadczenie usług polegających na serwisowaniu kotłowni gazowych oraz wymienników centralnego ogrzewania w budynkach Muzeum Narodowego w Poznaniu.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie podzielone jest na trzy części:

- I część zamówienia:

- Świadczenie usług serwisowych kotłowni gazowych zlokalizowanych w:

- Muzeum Historii Miasta Poznania, oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu, ul. Stary Rynek 1, Poznań,

- Muzeum Instrumentów Muzycznych, oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu, Stary Rynek 45/47, Poznań,

- Muzeum Etnograficznym, oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu, ul. Grobla 25, Poznań,

- Pałacu w Rogalinie, oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu, ul. Arciszewskiego 2, Rogalin

- Pracowni Konserwacji Tkanin, ul. Półwiejska 35, Poznań.

- Świadczenie usług serwisowych wymienników centralnego ogrzewania zlokalizowanych w:

- Muzeum Sztuk Użytkowych, oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu, Góra Przemysła 1, Poznań,

- Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 9, 61 – 745 Poznań.

- II część zamówienia:

Świadczenie usług serwisowych kotłowni gazowej w  Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie, oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu,  Śmiełów 1, 62 – 210 Żerków.

- III część zamówienia:

Świadczenie usług serwisowych kotłowni gazowej Zamku w Gołuchowie, oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu, ul. Działyńskich 2, Gołuchów.

Szczegółowy zakres czynności serwisowych oraz częstotliwości ich wykonania określa załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Termin realizacji zamówienia:

Usługi  objęte niniejszym zamówieniem będą świadczone  przez wybranego Wykonawcę od dnia zawarcia umowy do 28 lutego 2023 r.

- Wymagania względem wykonawcy:

Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące czynności serwisowe kotłowni gazowych oraz wymienników centralnego ogrzewania były wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 828) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

- Sposób płatności:

Płatność raz w miesiącu w formie przelewu pieniężnego na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze VAT. Termin płatności faktury: do 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Opis kryteriów wyboru oferty:

- Zamawiający dokona wyboru najtańszej oferty, spośród ważnych ofert złożonych przez Wykonawców. Kryterium wyboru jest w 100% cena. W ramach ceny, jaką Wykonawca przedstawi w ofercie konieczne jest uwzględnienie wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, w tym w szczególności kosztów wykonania usług, kosztów dojazdu, itp.

- W ofercie należy przedstawić cenę za 1 miesiąc świadczenia usług.

- Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty odrębnie dla każdej z części zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówienia kilku wykonawcom, odrębnie na każdą z części zamówienia.

- Sposób przygotowania ofert. Termin składania ofert.

- Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego  i przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zp@mnp.art.pl, w terminie do dnia 9.03.2022 r., do godz.: 11:00.

- Oferta powinna zostać podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentacji. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W miarę możliwości prosimy o składanie ofert w formacie *pdf.

- Termin związania Wykonawcy ofertą: 30 dni, licząc od dnia złożenia oferty.

- Istotne postanowienia umowy:

Istotne postanowienia umowy zostały zawarte w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Informacja o postępowaniu i sposobie komunikowania się z Wykonawcami:

- Wszelkie informacje dotyczące postępowania, w szczególności odpowiedzi na zadane pytania, informację o wyniku postępowania zostaną udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego:

https://bip.mnp.art.pl/zamowienia-publiczne/zapytanie-ofertowe.

- Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.

- Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest Agnieszka Kurkiewicz, Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych, e-mail: zp@mnp.art.pl, tel. 61 85 68 048.

- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Informację o przetwarzaniu danych osobowych w związku z ubieganiem się o udzielenie przedmiotowego zamówienia zawiera załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Informacja o możliwości nieudzielenia zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieudzielenia zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, a Wykonawcom nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie. Informacja o nieudzieleniu zamówienia zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zamawiającego.

- Załączniki do zapytania ofertowego:

Integralnymi załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia, zestawienie zamawianych artykułów,

Załącznik nr 3 – istotne postanowienia umowy,

Załącznik nr 4 – klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych.

ZATWIERDZAM:

(-) Agnieszka Purgat

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych