Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego AZ.281.3.5.2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi  „Wymiana oraz konserwacja stolarki okiennej i zewnętrznej drzwiowej w Zamku w Gołuchowie, Oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu”.

Przewidywany termin zakończenia robót:  30 listopada 2022 r.

Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim opisano w postępowaniu AZ.281.2.3.2022 (bip.mnp.art.pl)

- Zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim obejmuje w szczególności:

- Wymiana stolarki okiennej.

- Częściowa wymiana wraz z konserwacją stolarki okiennej.

- Konserwacja stolarki okiennej.

- Wymiana stolarki drzwiowej.

- Konserwacja stolarki drzwiowej.

- W przypadku wymiany stolarki - wykończenie wewnętrznych i zewnętrznych wnęk okiennych i drzwiowych.

- Wymagane uprawnienia inspektora nadzoru:

- Posiadanie uprawień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń.

- Spełnia wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003, Nr 162, poz. 1568), tj. przez co najmniej 18 miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.

- Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego będzie należeć:

- Reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych, ekonomicznych i prawnych.

- Uczestniczenie w przekazaniu placu budowy.

- Obecność na budowie w ilości zapewniającej prawidłową kontrolę przebiegu prac lecz nie rzadziej niż jeden raz na 2 tygodnie.

- Przekazywanie przynajmniej jeden raz w ciągu miesiąca raportu o przebiegu prac na budowie ze wskazaniem dat pobytu na budowie na adres mailowy: p.waligorski@mnp.art.pl lub w formie pisemnej dostarczonej do siedziby Zamawiającego.

- Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, specyfikacją techniczną, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

- Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających.

- Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad.

- Kontrolowanie terminowości wykonania w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego robót.

- Weryfikowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego sporządzonego przez Wykonawcę Robót Budowlanych pod względem zgodności z zasadami jego budowy określonymi w umowie o roboty budowlane.

- Sprawdzanie i opiniowanie wniosków Wykonawcy Robót Budowlanych w sprawie zmiany sposobu wykonania robót w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne) oraz w sprawie robót dodatkowych, a także ustalenie sposobu wykonania tych robót.

- Zawiadomienie jednostki projektowej o wadach dokumentacji stwierdzonych w trakcie realizacji robót oraz dokonywanie z nią stosownych uzgodnień lub wyjaśnień, w tym także współpraca z nadzorem autorskim wraz z egzekwowaniem od niego dodatkowych opracowań projektowych.

- Opracowywanie opinii dotyczących wad przedmiotu umowy o wykonanie robót budowlanych wraz z proponowanym terminem ich usunięcia, kontrolowanie usunięcia przez Wykonawcę Robót wad stwierdzonych w czasie budowy i przy odbiorze robót oraz powiadomienia o usunięciu wad Zamawiającego.

- Dokonywanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego w oparciu o harmonogram rzeczowo- finansowy robót.

- Kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy a po odbiorze robót - odebranie dziennika budowy od kierownika budowy.

- Nadzorowanie jakości i prawidłowości usunięcia usterek przez wykonawcę robót oraz dokonanie sprawdzenia usunięcia usterek wraz ze spisaniem, przy udziale Wykonawcy Robót, Zamawiającego i użytkownika, protokołu z usunięcia usterek.