AZ-4/U/2021 - Postępowanie prowadzone w oparciu o wewnętrzny Regulamin udzielania zamówień  publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł

Zamawiający:

Muzeum Narodowe w Poznaniu                                                                          Poznań, 26.01.2021 r.

Al. Marcinkowskiego 9

61-745 Poznań

ZAPYTANIE OFERTOWE

- Muzeum Narodowe w Poznaniu zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:

Ekspertyza techniczna zawilgocenia murów i uszkodzeń konstrukcji określająca ich przyczyny oraz wskazująca zakres robót budowlanych, które należy wykonać w celu naprawy budynku Kuchni Królewskiej w Muzeum Sztuk Użytkowych – znak sprawy AZ-4/U/2021

- Opis przedmiotu zamówienia:

Ekspertyza powinna  zawierać:

- Inwentaryzację poziomu  -1   budynku administracyjnego MSU tzw.  Kuchni Królewskiej  (powierzchnia pracowni, magazynek, korytarz, schody) obejmującą  architekturę oraz  instalacje i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, wentylacyjne, elektryczne, c.o.  i in.

- Dokumentację opisową i fotograficzną stanu zachowania konstrukcji,  ścian, tynków, posadzek, stolarki, systemu wentylacji.

- Analizę przyczyn i ocenę  uszkodzeń, w tym diagnozę konstrukcyjnych pęknięć posadzki, pęknięć ścian i tynków oraz zawilgocenia murów i tynków, opartą na przeprowadzonych badaniach m.in. stopnia zawilgocenia murów i tynków , stanu konstrukcji , sposobu działania systemów wentylacyjnych,  i in.  łącznie z opisem metodyki badań i załączeniem wyników badań.

Analiza powinna być przeprowadzona  w oparciu o stan faktyczny  (wykonane przez wykonawcę badania, ekspertyzy, odkrywki),  z wykorzystaniem danych z  monitoringu pomiarów RH i innych dokumentów dotyczących  przedmiotu zamówienia dostępnych u zleceniodawcy oraz  istniejących  dokumentacji   historycznych  i archeologicznych.

- Wytyczne naprawcze zdiagnozowanych uszkodzeń i nieprawidłowości wraz z proponowanymi  rozwiązaniami /technologiami/ remontowymi.

Uwagi dodatkowe:

- Wykonawca powinien obligatoryjnie zapoznać  się z przedmiotem zamówienia in situ, po uzgodnieniu wizyty z kierownikiem administracyjnym Muzeum Sztuk Użytkowych i  kierownikiem Pracowni Konserwacji Sztuki Użytkowej ( druk do podpisu, jako załącznik postępowania).

- Kontakt:

- Kierownik administracyjny MSU: Marek Piątkowski,   tel. 725 270 086

- Pracownia Konserwacji Sztuki Użytkowej,   tel. 61/85 68 164

- Główny konserwator: Agnieszka Kunicka- Goldfinger,   tel. 725 270 064

- Budynek Kuchni Królewskiej wpisany jest do Rejestru Zabytków i pozyskanie wszelkich pozwoleń niezbędnych do wykonania zadania pozostaje w gestii wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany do posiadania uprawnień projektowych w branży budowlanej w odpowiedniej specjalności

- Termin wykonania zamówienia: do 31.05.2021

- Sposób płatności: 1 faktura, przelew na rachunek bankowy wskazany w fakturze,  w terminie do 30 dni.

- Opis kryteriów wyboru oferty: cena 100%

- Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania oraz przesłać za pośrednictwem  poczty elektronicznej na adres mailowy a.szymanska@mnp.art.pl w terminie do dnia  04.02.2021r. do godziny 11.00

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieudzielenia zamówienia objętego niniejszym postępowaniem a Wykonawcom nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie. Informacja o nieudzieleniu zamówienia zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej Zamawiającego.

- Wszelkie informacje dotyczące postępowania (szczególnie odpowiedzi Zamawiającego na zadawane przez Wykonawców pytania, informacja o wyniku postępowania) udostępnione zostaną na stronie internetowej Zamawiającego:  https://bip.mnp.art.pl/zamowienia-publiczne/zapytanie-ofertowe

…………………………………………………

Kierownik Zamawiającego

Załączniki

- Formularz ofertowy

- Inf. RODO