AZ-5/U/2021                                                                                                                          Załącznik 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie, dostawa i montaż etalażu dla wystawy czasowej Polska. Siła obrazu, która odbędzie się w MNP w terminie 7.03 – 9.05.2021 według projektu aranżacji autorstwa pana Ramana Tratsiuka. – znak sprawy AZ-5/U/2021

Miejsce i termin wystawy – Muzeum Narodowe w Poznaniu,  07.03-09.05.2021

Termin realizacji zamówienia:  08.02-26.02.2021

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA: Rysunki stanowią załącznik nr 2

- 16 ekran – rzut aranżacyjny

- 16 – rzut aranżacyjny

- ekran c – rzut aranżacyjny

- ekran ab – rzut aranżacyjny

- Patio – rzut aranżacyjny

- rysunek Rejtan – rzut aranżacyjny

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PRAC:

- Przygotowanie sali nr 16 i położenie w tejże sali nowej wykładziny technicznej oraz  w przylegających do niej boksach – łączna pow. wynosi: ok. 330 m2 .

- Malowanie ścian sali nr 16 oraz dwóch boksów przylegających do niej.

- Zabudowa wnęk dwóch w Starym Holu MNP płytą wiórową 16 mm, wraz ze szpachlowaniem i malowaniem całych elementów zabudowy oraz montaż zadaszenia zabudowanych wnęk płytą, wraz z jej szpachlowaniem i malowaniem.

- Zabudowa z dwóch stron przejścia ze Starego Holu do sali nr 16, płytą wiórową 16 mm, wraz ze szpachlowaniem i malowaniem (każdego elementu zabudowy z jednej strony).

- Przygotowanie Patio wraz z utylizacją materiału.

- Budowa w Patio:

- ekranów A i B zamkniętych od góry + malowanie

- ekranu C (z dwoma bocznymi elementami podestu) – zamkniętego od góry z płyty wiórowej 18 mm + malowanie.

- Zabudowa dookoła – ścian prostych (mocowanych na istniejącej ścianie z płyty wiórowej) oraz trzech ścian łukowych (w narożnikach) w „Kawiarence” + malowanie.

ZAKRES WYKONAWCZY PRAC:

- Zabezpieczenie wykładziną techniczną powierzchni posadzek we wszystkich pomieszczeniach, w których będą wykonywane prace,

- Demontaż, wyniesienie z Muzeum i utylizacja wszystkich demontowanych elementów i materiałów,

- Załadunek utylizowanych materiałów do kontenerów,

- Zakup wszystkich materiałów potrzebnych do realizacji (płyt, klejów, farb, wałków, szpachli, taśm, wykładziny, folii, materiałów pomocniczych),

- Przygotowanie warsztatowe wszystkich elementów,

- Transport, wniesienie i montaż wszystkich elementów,

- Szpachlowanie, szlifowanie i malowanie elementów "na gotowo",

- Utylizacja demontowanego materiału, wraz z opłatą za kontenery, ich dostarczenie i wywóz,

- Gruntowne posprzątanie po wykonanym montażu.

WYMAGANIA MATERIAŁOWE I TECHNICZNE:

- Elementy konstrukcyjne.

Ściany modułowe oparte na konstrukcji z profili drewnopochodnych o przekroju dwuteowym, stężone przy pomocy pasów poziomych (dolnego i górnego).

Oś rozstawu profili o wartości minimalnej równej 50 cm. W przypadku elementów prostopadłościennych, celem uniknięcia wyboczenia słupów należy zastosować stężenie środników elementami łączącymi, stanowiącymi jednocześnie element montażowy poszycia konstrukcji, która wykonana będzie odpowiednio dla:

-  poszyć wypukłych – z płyty MDF o klasie min. E1, z prostokątnymi rowkami, o wymiarach 2 mm szerokości i głębokości w zakresie 1,4 do 1,8 mm mniejszej niż grubość płyty,

-  poszyć wklęsłych – ze sklejki elastycznej o klasie min. E1, klejonej klejami na bazie żywicy melaminowej, o gęstości nominalnej 350kg/m3, wytrzymałości na zginanie o klasie E oraz reakcji na ogień D-s2, d2

-  poszyć prostych – z płyty MDF 16 i 22 mm, głębokiego frezowania 1/1, o klasie min. E1, o gęstości nominalnej 780kg/m3.

Celem stabilizacji oraz dociążenia skrajnych elementów kubaturowych należy wykonać wzmocnienia w postaci wiązarów kratowych, utworzonych z konstrukcyjnego drewna klejonego (klejami wodoodpornymi zgodnie z normą DIN EN 204 D4), o klasie jakości A/I, C/III oraz gęstości nominalnej na poziomie 520kg/m3.

- Farby i malowanie.

Wszystkie elementy muszą być pomalowane specjalistycznym środkiem stosowanym jako warstwa podkładowa pod warstwy nawierzchniowe oraz dwukrotnie pomalowane nawierzchniową farbą typu SIGMA SUPERLATEX.

- Zabezpieczenie przeciwpożarowe

Wszystkie elementy muszą być na całej powierzchni zabezpieczone natryskowo impregnatem ognioodpornym typu BURNBLOCK.

Zamawiający zastrzega sobie, na każdym etapie prowadzenia prac, prawo kontroli wykorzystywanych materiałów i ich zgodności z wymaganiami zawartymi w zapytaniu.