„ Dostawa i wymiana kotła kondensacyjnego gazowego c.o. w Muzeum im. A. Mickiewicza w Śmiełowie” - znak sprawy AZ.281.13.U.2021

26.04.2021 r.

PYTANIA – ODPOWIEDZI (I)

Do zapytania ofertowego wpłynęły następujące pytania:

„ W związku z zamiarem złożenia oferty i po odbytej wizji lokalnej, firma … stwierdza iż:

- Zawory na rozdzielaczu są w bardzo złym stanie i powinny być wymienione

- Stacja uzdatniania wody jest nieużytkowana dość długo i powinna zostać wymieniona

W związku z powyższym zwracam się do Zamawiającego o zajęcie stanowiska w tej sprawie”

Odpowiedź Zamawiającego

W składanej ofercie należy uwzględnić wymianę zaworów na rozdzielaczu oraz stacji uzdatniania wody.

Termin składania ofert – bez zmian tzn.  do 04.05.2021 r. do godz. 11.00