AZ.281.14.U.2021- Postępowanie prowadzone w oparciu o wewnętrzny Regulamin udzielania zamówień  publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto

Poznań, 12.05.2021r.

Zamawiający:.

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Al. Marcinkowskiego 9

61-745 Poznań

postępowanie pn. Wymianę rozdzielnicy głównej i dostosowanie do zwiększonego poboru energii elektrycznej w Muzeum Historii Miasta Poznania -  znak sprawy AZ.281.14.U.2021

Pytania i odpowiedzi (I)

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do w/w postępowania:

- Czy opublikowany projekt został uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw pożarowych w zakresie rozporządzenia nr 305/11 Parlamentu Europejskiego i Rady, oraz Dz. U. z 2019 poz 1176?

Odp. Projekt wykonawczy wymiany rozdzielnicy głównej w części dotyczącej obwodu PWP został opracowany na podstawie projektu budowlanego z 2018r (nr decyzji 650/2019, postępowanie AZ-03-2019 dostępne na stronach archiwalnych MNP) , uzgodnionego z rzeczoznawcą do spraw ppoż w wymaganym zakresie.

- Czy mamy zastosować się z wymaganiami obowiązującymi od 01 stycznia 2021 roku w zakresie zestawu PWP i krajowej deklaracji właściwości użytkowych, jeśli tak prosimy o przesłanie poprawionych schematów elektrycznych ?

Odp.  Należy stosować rozwiązania, które zostały zatwierdzone w projekcie budowlanym.

- Czy należy doliczyć osobno koszt uzgodnienia tej dokumentacji ze zmianami ( o ile rzeczoznawca nie wniesie uwag)?

Odp. Nie przewiduje się konieczności wykonywania dodatkowych uzgodnień.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.