AZ.281.25.U.2021                                                                                                                        Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Monitorowanie Systemów Sygnalizacji Pożaru (SSP), świadczenie usług w zakresie ochrony mienia i osób w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz monitorowanie Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)

- Monitorowanie Systemów Sygnalizacji Pożaru (SSP), prowadzonego w sposób ciągły z automatycznym przesłaniem sygnału alarmowego do odpowiedniej terytorialnie jednostki Państwowej Straży Pożarnej zostaną objęte następujące obiekty:

- Muzeum Narodowe w Poznaniu – Siedziba Główna al. Marcinkowskiego 9., 61-772 Poznań.

- Muzeum Sztuk Użytkowych, Góra Przemysła1, 61-768 Poznań.

- Wielkopolskie Muzeum Wojskowe, Stary Rynek 9, 61-772 Poznań.

- Muzeum Historii Miasta Poznania – Stary Rynek 1, 61-772 Poznań.

- Muzeum Instrumentów Muzycznych – Stary Rynek  45/47, 61-772 Poznań.

- Muzeum Etnograficzne – ul. Grobla 25, 61-858 Poznań.

- Muzeum Pałac w Rogalinie – ul. Arciszewskiego 2, 62 – 022 Rogalin.

- Muzeum im.A. Mickiewicza w Śmiełowie, 63 - 210 Żerków.

- Muzeum Zamek w Gołuchowie, 63 - 322 Gołuchów.

- Ochrona mienia i osób w formie bezpośredniej ochrony fizycznej polegającej na stałym (całodobowym) monitorowaniu sygnałów odbieranych z Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) zamontowanych w obiektach, oraz zapewnieniu całodobowej gotowości załóg patrolowo - interwencyjnych, które w uzasadnionych przypadkach i określonym czasie podejmą czynne działania ochronne

- Muzeum Narodowe w Poznaniu – Siedziba Główna al. Marcinkowskiego 9., 61-772 Poznań.

- Muzeum Sztuk Użytkowych, Góra Przemysła1, 61-768 Poznań.

- Wielkopolskie Muzeum Wojskowe, Stary Rynek 9, 61-772 Poznań.

- Muzeum Historii Miasta Poznania – Stary Rynek 1, 61-772 Poznań.

- Muzeum Instrumentów Muzycznych – Stary Rynek  45/47, 61-772 Poznań.

- Muzeum Etnograficzne – ul. Grobla 25, 61-858 Poznań.

Zamawiający wymaga:

- Zapewnienie stałego nadzoru monitoringu alarmów Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) oraz Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) drogą GSM i TP SA (Orange)

- W odniesieniu do monitorowania Systemów Sygnalizacji Pożaru (SSP):

- monitorowania lokalnego systemu sygnalizacji pożaru przez własne stacje w obiekcie Zamawiającego, całodobowo, przez wszystkie dni tygodnia;

- niezwłocznego przekazywania sygnału o alarmie pożarowym do Państwowej Straży Pożarnej.

- W zakresie dotyczącym ochrony mienia i osób (SSWiN) :

- posiadania przez Wykonawcę własnej stacji monitorowania wraz z zapewnieniem gotowości interwencyjnej dla obiektów wymienionych w punkcie II.

- stałego, całodobowego przyjmowania sygnałów alarmowych przesyłanych z SSWiN obiektów MNP oraz niezwłocznej reakcji po otrzymaniu sygnału o naruszeniu systemu poprzez wysłanie własnych grup interwencyjnych (GI – status SUFO);

- podejmowania czynności ochronnych, w przypadku naocznego stwierdzenia zagrożenia, usiłowania lub dokonania przestępstwa w chronionym obiekcie (np. kradzież, włamanie, rozbój), poprzez: ujęcie sprawcy i oddanie w ręce policji, zabezpieczenia obiektu do czasu przyjazdu upoważnionego przedstawiciela Muzeum. W przypadku zbrojnego napadu rabunkowego Wykonawca podejmie zewnętrzne działania obserwacyjno - blokadowe i współdziałać będzie z Policją w celu likwidacji zagrożenia;

- wzywania w sytuacjach szczególnych (np. włamania) Policji i innych służb oraz wskazanego imiennie przedstawiciela ochranianego obiektu;

- prowadzenia rejestru sygnałów przyjętych z SSWiN ochranianych obiektów oraz rejestru interwencji GI;

- udostępniania na żądanie Zamawiającego wyciągów z w/w rejestrów;

- Aby przedmiot zamówienia był wykonywany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz.U. Nr 114 poz. 740 z póź. zmianami); przez osoby umundurowane, zaopatrzone w czytelne identyfikatory, broń palną, wyposażone w sprzęt osobisty (środki łączności, środki ochrony osobistej, podręczne środki obezwładniające itp.). a osoby, wykonujące zamówienie były wpisane na:

- listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i posiadają legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,

- listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego osoby pracujące przy urządzeniach technicznych.

- nie posiadały orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- posiadania własnej Stacji Monitorowania Alarmów (SMA).

- aktualizowania na bieżąco, w czasie obowiązywania umowy, instrukcji użytkownika systemów: SSWiN SSP, SSN dla Oddziałów, o których mowa w punktach I i II;

- powiadamiania Zamawiającego o awarii urządzeń monitorujących i niezwłocznego usunięcia tych awarii;

- ścisłego współdziałania z upoważnionymi pracownikami Zamawiającego;

- dojazdu grupy interwencyjnej (GI) do obiektów wymienionych w punkcie II w czasie nie przekraczającym  15 minut od otrzymania sygnału alarmowego.

Zamawiający dopuszcza sprawdzenie właściwej reakcji grupy interwencyjnej poprzez załączenie alarmu napadowego w jednym obiekcie lub w kilku w tym samym czasie.