AZ.281.37.U.2021                                                                                                                            Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji Pracowni Konserwacji Sztuki Użytkowej w piwnicach kuchni królewskiej — budynku Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz sprawowanie nadzoru autorskiego”- znak sprawy AZ.281.37.U.2021

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej  modernizacji PKSU mieszczącej się w piwnicach budynku,

(projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiary, informacja dot. BIOZ, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski), która  stanowić będzie opis przedmiotu zamówienia dla przyszłego postępowania przetargowego,

- uzyskanie uzgodnień i pozwoleń,

- sprawowanie nadzoru autorskiego na etapie realizacji.

Ad A)

- Wytyczne do sporządzenia dokumentacji projektowej:

- Projekt należy sporządzić w oparciu o ekspertyzę nr 500.3324/2021, w szczególności o pkt.5.1 Zalecenia oraz obowiązujące normy i przepisy,

- Przyjęte w Projekcie rozwiązania modernizacyjne przed złożeniem do odbioru należy uzgodnić z zespołem muzealnym powołanym przez MNP  do konsultacji projektu,

- Osoby do kontaktu: Muzeum Sztuk Użytkowych

p. Marek Piątkowski -  m.piatkowski@mnp.art.pl

p. Sabina Figurniak – tel. 61 85 68 164, s.figurniak@mnp.art.pl

- Wytyczne opisowe i rysunkowe należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się, niezbędnych pomiarów Wykonawca dokona po ustaleniu terminu z pracownikami MSU

- Wytyczne mogą ulec zmianie w procesie projektowania.

- Dokumentacja projektowa powinna uwzględnić:

- Modernizację naprawczą z podaniem  technologii i materiałów oraz zakresów niezbędnych  prac - zabiegów niwelujących  przyczyny uszkodzeń (patrz ekspertyza nr 500.3324/2021) ze szczególnym uwzględnieniem zastąpienia posadzki stropem z obniżeniem poziomu gruntu wewnątrz budynku z instalacją wentylacji osuszającej przestrzeń podstropową bądź równorzędnym rozwiązaniem, zastosowania izolacji przeciwwilgociowej/ przeciwwodnej, całkowitej zmiany systemu wentylacji, wymiany bądź konserwacji stolarki, wymiany wszystkich instalacji oraz likwidację powstałych uszkodzeń.

- Budowę włazu rewizyjnego w stropie lub dobudowanie schodów na nowo powstałą kondygnację -2 (patrz ekspertyza nr 500.3324/2021).

- Modernizację pracowni wraz z magazynkiem i schodami wg poniższych wskazań:

- Podział przestrzeni  pracowni  (pom. 02 – 07) na dwie strefy,  dostosowane do  różnej specyfiki prac, pod względem wykończenia posadzek, systemu wentylacji, szczelności  drzwi i in.:

-strefa I ( pom. 04, 05, 06, 07) –   obciążenie pyłami, oparami  chemicznymi, hałasem;     stanowiska pracy „mokrej”

-strefa II (pom. 02, 03, 08,09) – pomieszczenie biurowe, socjalne i tzw. pracownie „czyste”,

- Adaptacja pom. 01 na magazynek chemiczny (podręczny) z wyposażeniem  -  specjalistyczną szafą  do przechowywania substancji chemicznych.- zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- Modernizacja biegu schodów z poziomu 0 do  pracowni, czyli poziomu -1, z uwzględnieniem  konieczności wnoszenie ciężkich przedmiotów, obiektów  muzealnych,

- Pom. 03  - wyposażenie i adaptacja do funkcji biurowej ( stanowisko komputerowe) oraz socjalnej (zlew, miejsce do spożywania posiłków),

- Posadzki w strefie I i II oraz pom. 01 dopasowane do specyfiki prac, bez progów, uskoków między pomieszczeniami,

- System wentylacji dopasowany do specyfiki prac w poszczególnych pomieszczeniach, niezależny w strefach I I II. W strefie I wentylacja mechaniczna, w strefie II wentylacja grawitacyjna,  w pom. 04 dygestorium. W pom. 06  wyciąg do pyłu/ pochłaniacz (ekspertyza nr 500.3324/2021),

- Drzwi między strefami I i II - szczelne, dwuskrzydłowe,

- Drzwi główne do pracowni – dwuskrzydłowe,

- Stolarka okienna zaopatrzona w moskitiery,  rolety wewnętrzne w pom.  03, rolety wewnętrzne odcinające światło w pom.  08 i 09.  W pom. 04 okno z systemem otwierania z poziomu posadzki,

- Podłączenie Pracowni Konserwacji do systemowego  monitoringu temperatury i wilgotności w MSzU,

- Instalacje elektryczne, gniazda elektryczne dostosowane do stanowisk pracy,

- W pom. 04  dwa stanowiska do pracy z wodą:  na poziomie posadzki oraz nablatowe;  z systemem filtrów wyłapujących zanieczyszczenia,

- Ściany przy stanowiskach pracy oraz zlewach wykończone powierzchniami zmywalnymi, odpornymi na wodę i chemikalia,

- Systemy do podwieszania obiektów w pom. 06, 08, 04 o nośności do 100 kg,

- Oświetlenie  dopasowane do funkcji poszczególnych pomieszczeń i charakteru pracy  (świetlówki światła dziennego), doświetlenie punktowe,

- W pom. 05 zabudowy, szafy do przechowywania obiektów muzealnych oraz  do magazynowania sprzętu i materiałów,

- W celu zapewnienia sieci Wi-Fi w pomieszczeniach pracowni konserwacji objętych projektem, doprowadzenie sieci internetowej ze skrzynki rozdzielczej umieszczonej na parterze budynku.

- Od strony formalnej komplet dokumentów zawierać będzie:

- Projekt budowlany w ilości 5 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej (format dwg i pdf), opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności spełniający wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462)

- Projekt wykonawczy wszystkich branż w ilości 2 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej (format dwg i pdf)

- Przedmiar robót – sporządzony dla wszystkich branż i robót – w ilości: 2 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej (format pdf),

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – w ilości: 2 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej (format pdf)

- Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności zgodnie z art. 21a ust.1a ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126) - w ilości: 4 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej (format pdf)

- Kosztorys inwestorski – sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej, w oparciu obowiązujące w tym zakresie przepisy, w szczególności w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych (Dz.U. 2004 Nr 130, poz. 1389) – w ilości:  2  egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej (format pdf).

- Pozycje 1, 2 i 3 sporządzone zostaną w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129 ze zmianami).

Ad B)

Uzyskanie wszelkich  uzgodnień i pozwoleń wymaganych prawem, w tym pozwolenia na budowę.

Ad C)

Sprawowanie nadzoru autorskiego na etapie realizacji.

Zostanie zawarta odrębna umowa uwzględniająca wynagrodzenie za  nadzór autorski określone w złożonej ofercie (zał. 2) do postępowania AZ.281.37.U.2021

Zamawiający wymaga potwierdzenia w formularzu ofertowym związania ofertą w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego przez okres 3 lat.