Załącznik nr 1 - OPZ
Specyfikacja robót
Uszczelnienie dachów magazynu kontenerowego na terenie Zespołu Pałacowego w Rogalinie,           ul. Arciszewskiego 2, 62-022 Rogalin.

Opis: Magazyn kontenerowy składa się z sześciu kontenerów. Trzy z nich połączone są w jeden segment. Pozostałe są dostawiane tworząc literę „U” ( zdjęcie poniżej ). Dach kontenerów wykonany jest z płyt warstwowych z blachą trapezową na wierzchu. Pochylenie połaci wynosi około 2 ÷ 3 %. Odbiór wody opadowej do rynien i rur spustowych z PCV. Wysokość kontenerów około 3,00 m. Na blasze trapezowej należy położyć papę termozgrzewalną.
Obmiar:
  1.  Powierzchnia dachu jednego kontenera  6,00 x 10,00 m


    

  60,00  m2.
  2.  Łączna powierzchnia dachów w rzucie  60,00 m2 x 6 szt.




360,00  m2.
[image: image1.jpg]A





