**AZ.281.14.U.2021**- Postępowanie prowadzone w oparciu o wewnętrzny Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto

Poznań, 12.05.2021r.

Zamawiający:.

**Muzeum Narodowe w Poznaniu**

**Al. Marcinkowskiego 9**

**61-745 Poznań**

postępowanie pn. **Wymianę rozdzielnicy głównej i dostosowanie do zwiększonego poboru energii elektrycznej w Muzeum Historii Miasta Poznania -**  znak sprawy **AZ.281.14.U.2021**

**Pytania i odpowiedzi (I)**

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do w/w postępowania:

1. Czy opublikowany projekt został uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw pożarowych w zakresie rozporządzenia nr 305/11 Parlamentu Europejskiego i Rady, oraz Dz. U. z 2019 poz 1176?

Odp. Projekt wykonawczy wymiany rozdzielnicy głównej w części dotyczącej obwodu PWP został opracowany na podstawie projektu budowlanego z 2018r (nr decyzji 650/2019, postępowanie AZ-03-2019 dostępne na stronach archiwalnych MNP) , uzgodnionego z rzeczoznawcą do spraw ppoż w wymaganym zakresie.

1. Czy mamy zastosować się z wymaganiami obowiązującymi od 01 stycznia 2021 roku w zakresie zestawu PWP i krajowej deklaracji właściwości użytkowych, jeśli tak prosimy o przesłanie poprawionych schematów elektrycznych ?

Odp.  Należy stosować rozwiązania, które zostały zatwierdzone w projekcie budowlanym.

1. Czy należy doliczyć osobno koszt uzgodnienia tej dokumentacji ze zmianami ( o ile rzeczoznawca nie wniesie uwag)?

Odp. Nie przewiduje się konieczności wykonywania dodatkowych uzgodnień.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.